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Уважаемый студент!
Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине ОП.04. Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий созданы в помощь Вам для освоения принципов проектирования и устройства инженерных систем населенных пунктов и зданий.

Приступая к выполнению практического занятия, Вы должны изучить теоретический материал, ознакомиться с нормативной документацией и последовательно выполнять задания согласно методическим указаниям.

Желаем Вам успехов!!!
1. Правила выполнения практических занятий

1. Перед выполнением работы изучите теоретический материал и необходимые нормативные документы (СП, СНиП, ГОСТ).

2. Все графические работы выполняйте в соответствии с требованиями ЕСКД и условными обозначениями для инженерных сетей.

3. Расчеты должны сопровождаться пояснениями и ссылками на нормативные документы.

4. При выполнении схем используйте установленные цветовые обозначения для различных инженерных систем.

5. Отчет по практической работе должен содержать: исходные данные, расчетные формулы, схемы, выводы.

6. Соблюдайте единицы измерения согласно действующим стандартам.

2. Перечень практических занятий

Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений

1. Практическое занятие №1. Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах

Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений
2) Практическое занятие №2. Основы проектирования водопроводной сети
3) Практическое занятие №3. Основы проектирования канализационной сети

Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий
4) Практическое занятие №4. Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения

Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий
5) Практическое занятие №5. Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий

3. Структура практических занятий

Практическое занятие №1. Условные обозначения инженерных сетей

· Изучение ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем"

· Отработка навыков чтения и выполнения чертежей инженерных сетей

· Задание: Выполнить на формате А3 условные обозначения для водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения

· Результат: Плакат с условными обозначениями инженерных сетей

Практическое занятие №2. Основы проектирования водопроводной сети

· Расчет потребления воды для микрорайона

· Определение диаметров трубопроводов

· Проектирование кольцевой и тупиковой схем водоснабжения

· Исходные данные: Количество жителей - 5000 чел., норма водопотребления - 200 л/сут на человека

· Задание: Выполнить схему водопроводной сети микрорайона с указанием диаметров труб и направления потоков

· Результат: Схема водопроводной сети масштаба 1:1000

Практическое занятие №3. Основы проектирования канализационной сети

· Расчет расхода сточных вод

· Определение уклонов и диаметров канализационных коллекторов

· Проектирование трассировки самотечной канализационной сети

· Задание: Выполнить схему канализационной сети с указанием колодцев, диаметров труб, уклонов и направлений потоков

· Результат: Схема канализационной сети масштаба 1:1000 с продольным профилем участка

Практическое занятие №4. Принципиальные схемы теплоснабжения

· Анализ зависимой и независимой схем присоединения систем отопления

· Изучение схем тепловых пунктов

· Проектирование разводки тепловых сетей в микрорайоне

· Задание: Выполнить принципиальную схему теплоснабжения жилого района с указанием источников тепла, магистральных и распределительных сетей

· Результат: Принципиальная схема теплоснабжения с пояснениями

Практическое занятие №5. Принципиальные схемы газоснабжения

· Изучение схем газораспределительных сетей различного давления

· Проектирование внутриквартальных газовых сетей

· Расчет потребления газа для жилого дома

· Исходные данные: 9-этажный жилой дом на 108 квартир, норма расхода газа - 10 м³/ч на квартиру

· Задание: Выполнить принципиальную схему газоснабжения микрорайона с указанием газорегуляторных пунктов и направлений потоков

· Результат: Схема газоснабжения с расчетом потребления газа

4. Методические рекомендации по выполнению работ

Для графических работ:

· Используйте установленные масштабы: 1:500, 1:1000 для территорий, 1:100, 1:200 для зданий

· Применяйте стандартные условные обозначения

· Выполняйте пояснительные надписи и спецификации

Для расчетных работ:

· Проводите расчеты по методикам СП 30.13330.2016 (водоснабжение), СП 32.13330.2018 (канализация)

· Используйте справочные данные по удельным расходам

· Проверяйте результаты на соответствие нормативным требованиям

Общие требования к отчетам:

· Титульный лист по установленной форме

· Исходные данные задания

· Поэтапное выполнение расчетов

· Графическая часть (схемы, планы)

· Выводы и заключение

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

2. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

3. СП 124.13330.2016 "Тепловые сети"

Дополнительные источники:

1. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация. - М.: Стройиздат, 2020.

2. Саргин Ю.Н. Теплоснабжение и вентиляция. - М.: ИНФРА-М, 2021.

3. Богоявленский Ю.Л. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и строительных площадок. - М.: Академия, 2022.

Интернет-ресурсы:

1. Техэксперт - справочная система нормативных документов

2. NormaCS - актуализированная нормативная база

3. РосТепло.ру - профессиональный портал по теплоснабжению

4. АВОК - ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции и кондиционированию

