МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМПУС)

ИМ.П.МАЧНЕВА»

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины

ПМ.02 Проектирование и моделирование строительных конструкций, с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.15 Информационное моделирование в строительстве

Самара,2026 г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве, рабочей программы ПМ.02 Проектирование и моделирование строительных конструкций, с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Разработчики:

ГАПОУ «СЭК им. П.Мачнева»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу ПМ.02 Проектирование и моделирование строительных конструкций, с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена.

КОС разработаны в соответствии с:

- программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве;

- рабочей программой учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНООЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения контрольно-оценочных средств (далее – КОС)

КОС ПМ.02 Проектирование и моделирование строительных конструкций, с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  08.02.15 Информационное моделирование в строительстве

Контрольно-оценочные средства предназначены для оценки освоения основного вида деятельности и уровня сформированности соответствующих ему общих и профессиональных компетенций в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

    - 1. 2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации и информационные профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Проектирование и моделирование строительных конструкций, с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами |
| ПК 2.1. | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием технологии информационного моделирования |
| ПК 2.2. | Проектировать строительные конструкции с использованием технологии информационного моделирования |
| ПК 2.3. | Проектировать инженерные сети и оборудование с использованием технологии информационного моделирования |
| ПК 2.4. | Разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий с использованием технологии информационного моделирования |

    - Перечень общих компетенций (из ФГОС)

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) |
| ОК N |  |

    - Перечень профессиональных компетенций (из ФГОС)

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 1 | Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) |
| ПК N |  |

    - Результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также формирование общих компетенций:

| Владеть навыками | Разработки проектно-сметной документации, разработки проектной документации строительных конструкций с применением информационного моделирования, подготовки комплекта рабочей документации для проектирования инженерных сетей и оборудования с использованием технологии информационного моделирования, разработки проектно-сметной документации для проектирования несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием технологии информационного моделирования. |
| --- | --- |
| Уметь | Выбирать алгоритм, способы разработки и оформления эскизных и рабочих чертежей в составе комплекта рабочей документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, выбирать способы и алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования (далее САПР) для оформления чертежей, читать чертежи графической части рабочей и проектной документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности при составлении и оформлении рабочей документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, выбирать алгоритм подготовки рабочей проектной документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности с применением технологии информационного моделирования, выбирать алгоритм составления рабочей документации узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием технологии информационного моделирования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
| Знать | Автоматизированная система управления технологическими процессами, правила работы в САПР для оформления чертежей рабочей документации автоматизированной системы управления технологическими процессами, профессиональная строительная терминология, система стандартизации и технического регулирования в строительстве, система условных обозначений в проектировании строительных конструкций, профессиональная строительная терминология, система стандартизации и технического регулирования в строительстве, технология информационного моделирования строительных конструкций, требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку оформления рабочей документации для проектирования инженерных сетей и оборудования с использованием технологии информационного моделирования, требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к порядку оформления рабочей документации для проектирования несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием технологии информационного моделирования |

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по модулю, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент учебной дисциплины |  | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий контроль |  |  |  | Рубежный контроль (контроль по разделу) |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |
|  |  | Форма контроля |  | Проверяемы е ОК; У, З |  | Форма контрол я |  | Проверяе мые ОК; У, З |  | Форма контрол я |  | Проверяем ые ОК; У, З |  |
| Раздел 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 (название) |  | Устный опрос №1 (или Практическая работа 1,…) |  | У1, З2, ОК3, ОК6.,ПК1 .1, ПК1.2 |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Тема 1.2 |  | Устный опрос №2 (или Тест №1, Лабораторная работа 1…) |  | У2, У3, З1, З3, ОК2, ОК3., ПК1.1, ПК1.2 |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Тема 1.n |  | Устный опрос №3 (или Самостоятельна я работа 1, Практическая работа 2….) |  | У.., З.., ОК… |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Контроль по разделу 1 |  | _ |  | _ |  | Контро льная работа №1 |  | У1.., У2…. З.1.. З2… ОК…, ОК…, ОК… ПК1.1, ПК1.2 |  | _ |  | _ |  |
| Раздел 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 |  | Устный опрос (или Самостоятельна я работа 2 Практическая работа 3…) |  | У1, У2, 3 1, 32, 33, ОК 3, ОК 7 ПК1.1 ПК1.3 |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Тема 2.2 |  | Самостоятельна я работа 2 (или…) |  | У.., З.., З.., ОК.., ОК…, ОК.. ПК1.1ПК1.3 |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Тема 2.n |  | Форма контроля |  | У.., З.., З.., ОК.., ОК…, ПК... |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Контроль по разделу 2 |  | _ |  | _ |  | Контроль на я работа № 2 |  | ОК…, ОК…, ОК… У.., У2…. З... З…ПК |  | _ |  | _ |  |
| Раздел N(наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема N.1 |  | Форма контроля |  | У.., З.., ОК.,.ПК |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Тема N.2 |  | Форма контроля |  | У.., З.., ОК..,ПК |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Контроль по разделу N |  | _ |  | _ |  | Форма контр оля |  | З,У, ОК, ПК |  | _ |  | _ |  |
| Промежуточ на я аттестация |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | Форма контр оля |  | У, З, ОК, ПК |  |

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

3.1 Практические работы по дисциплине МДК 02.01. Проектирование и моделирование архитектурных решений

Практическое занятие №1: «Основные понятия и определения АСУТП»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень усвоения основных понятий и определений автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и их взаимосвязь с информационным моделированием в строительстве.

Объекты оценки: Знание основных терминов и определений АСУТП. Понимание структуры и компонентов АСУТП. Умение анализировать взаимосвязь АСУТП с BIM-технологиями. Навыки классификации систем и их применения в строительстве.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос. Практическая подготовка: решение ситуационных задач, анализ схем АСУТП.

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Что такое АСУТП?

а) Автоматизированная система управления технологическими процессами

б) Архитектурная система управления техническими проектами

в) Аналитическая система учёта трудовых процессов

г) Автоматическая система учёта тепловых потерь

Правильный ответ: а

2. Какой компонент АСУТП отвечает за преобразование сигналов от датчиков?

а) Исполнительный механизм

б) Контроллер

в) Датчик

г) Устройство связи

Правильный ответ: б

3. Что включает в себя верхний уровень АСУТП?

а) Датчики и исполнительные механизмы

б) Устройства ввода-вывода сигналов

в) Серверы, рабочие станции, программное обеспечение

г) Источники бесперебойного питания

Правильный ответ: в

4. Какой стандарт часто используется для интеграции АСУТП с BIM?

а) IFC

б) BACnet

в) PDF

г) DOCX

Правильный ответ: б

5. Что такое SCADA?

а) Система сбора данных и диспетчерского управления

б) Специализированная конструкция архитектурного дизайна

в) Стандарт расчета акустических данных

г) Система классификации административных документов

Правильный ответ: а

6. Какой из перечисленных элементов относится к полевым устройствам АСУТП?

а) Монитор оператора

б) Датчик температуры

в) Сервер базы данных

г) Маршрутизатор

Правильный ответ: б

7. Что такое ПЛК (PLC)?

а) Программируемый логический контроллер

б) Профессиональный лицензированный консультант

в) Проектный локальный компьютер

г) Программный локальный калькулятор

Правильный ответ: а

8. Какой протокол чаще всего используется в промышленных сетях АСУТП?

а) HTTP

б) Modbus

в) FTP

г) SMTP

Правильный ответ: б

9. Что такое HMI?

а) Human-Machine Interface — интерфейс "человек-машина"

б) High-Level Management Interface — высокоуровневый интерфейс управления

в) Hardware Monitoring Instrument — прибор мониторинга оборудования

г) Heat Management Interface — интерфейс управления теплом

Правильный ответ: а

10. Какой из перечисленных процессов НЕ относится к типовым функциям АСУТП?

а) Контроль температуры в системе отопления

б) Управление освещением здания

в) Разработка архитектурного проекта

г) Мониторинг работы лифтов

Правильный ответ: в

2.2. Практическое задание

Тема: Разработка схемы взаимодействия АСУТП с BIM-моделью жилого дома

Задача:

Разработать схему, отображающую взаимосвязь компонентов АСУТП инженерных систем здания с элементами информационной модели.

Требования к схеме:

1. Отобразить 3 уровня АСУТП: датчики/исполнительные механизмы, контроллеры, система управления.

2. Показать связь с BIM-моделью через стандарт BACnet.

3. Включить не менее 3 инженерных систем (отопление, вентиляция, освещение).

Этапы выполнения:

1. Анализ систем: Определить ключевые компоненты каждой инженерной системы.

2. Разработка схемы: Создать графическое представление взаимосвязей.

3. Описание: Подготовить пояснительную записку к схеме.

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота схемы | Все уровни АСУТП отражены, показаны связи с BIM | Пропущены элементы | Отсутствуют ключевые связи | Схема не соответствует заданию |
| Техническая грамотность | Термины использованы корректно, логика связей верна | Есть minor ошибки в терминах | Существенные ошибки в понимании систем | Грубые технические ошибки |
| Практическая значимость | Схема может быть использована в реальном проекте | Схема требует доработки | Схема имеет ограниченное применение | Схема не применима на практике |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

В BIM-модель здания необходимо интегрировать данные о работе системы отопления. Какие компоненты АСУТП будут задействованы и как организовать их взаимодействие с моделью?

Ключевые моменты для оценки:

- Умение выделить компоненты АСУТП (датчики температуры, контроллеры котлов, серверы с SCADA).

- Понимание способов интеграции (например, использование BACnet для передачи данных в BIM-модель).

- Предложение практических шагов по настройке обмена данными.

Задача 2.

На строительном объекте внедряется АСУТП для управления инженерными системами. Разработайте план передачи данных из АСУТП в эксплуатационную BIM-модель.

Ключевые моменты для оценки:

- Знание стандартов обмена данными (BACnet, IFC).

- Понимание процессов настройки интерфейсов между системами.

- Умение предложить этапы внедрения и testing.

Задача 3.

Объясните, как данные от датчиков АСУТП могут быть использованы для обновления статусов оборудования в BIM-модели на примере системы вентиляции.

Ключевые моменты для оценки:

- Понимание flow данных: датчик → ПЛК → SCADA → BIM-модель.

- Умение предложить механизм обновления атрибутов в модели (например, статус "в работе/остановлено" на основе данных АСУТП).

- Знание ограничений и требований к данным.

3. Критерии оценки

Рекомендуется использовать балльно-рейтинговую систему.

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с примерами и чёткими обоснованиями. 15-17 баллов: Ответ верный, но неполный. 10-14 баллов: Ответ демонстрирует общее понимание темы. Меньше 10 баллов: Ответ неверен или отсутствует. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Актуальность: Подчеркните важность интеграции АСУТП с BIM-моделями для управления умными зданиями и объектами инфраструктуры.

2.Связь с специальностью: Объясните, как знания АСУТП дополняют компетенции специалиста по информационному моделированию, особенно в области эксплуатации и управления объектами.

3.Наглядные материалы: Используйте схемы АСУТП, скриншоты SCADA-систем, примеры настроек обмена данными.

4.Практический контекст: Приводите примеры из реальных проектов (умные здания, automated производства, инфраструктурные объекты).

5.Рекомендуемые ресурсы:

- ГОСТ 34.60190 "Автоматизированные системы. Стадии создания".

- Учебные пособия по SCADA-системам (например, WinCC, Trace Mode).

- Документация по стандарту BACnet.

Практическое 	занятие	№2: 	«Автоматизированные информационные системы в проектировании строительного производства».

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения принципов работы и применения автоматизированных информационных систем (АИС) в проектировании и управлении строительным производством.

Объекты оценки: Знание архитектуры и компонентов АИС в строительстве. Умение анализировать функциональные возможности различных АИС. Понимание процессов интеграции АИС с BIM-технологиями. Навыки выбора и применения АИС для решения задач строительного производства.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос. Практическая подготовка: решение кейсов, разработка схем внедрения АИС.

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Что означает аббревиатура АИС в контексте строительного производства?

а) Автоматизированная информационная система

б) Архитектурно-инженерная сеть

в) Аналитическая исследовательская система

г) Административная информационная служба

Правильный ответ: а

2. Какой модуль АИС отвечает за управление ресурсами строительства?

а) CRM-система

б) MRP-система (Material Requirements Planning)

в) CAD-система

г) SCADA-система

Правильный ответ: б

3. Какой стандарт обеспечивает интеграцию BIM с АИС?

а) IFC (Industry Foundation Classes)

б) PDF

в) DOCX

г) JPEG

Правильный ответ: а

4. Что такое ERP-система в строительстве?

а) Система планирования ресурсов предприятия

б) Система автоматизированного проектирования

в) Система управления взаимоотношениями с клиентами

г) Система диспетчерского управления

Правильный ответ: а

5. Какой процесс НЕ относится к типовым функциям АИС в строительстве?

а) Управление проектной документацией

б) Планирование строительных работ

в) Контроль качества работ

г) Разработка дизайна интерьера

Правильный ответ: г

6. Что такое CALS-технологии в строительстве?

а) Непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции

б) Система автоматизации логистических процессов

в) Компьютерная система обучения

г) Система управления архивом

Правильный ответ: а

7. Какой компонент АИС отвечает за управление проектной документацией?

а) PDM-система (Product Data Management)

б) CRM-система

в) SCADA-система

г) HMI-интерфейс

Правильный ответ: а

8. Что такое CMS в контексте управления строительством?

а) Система управления содержанием (Content Management System)

б) Система управления строительством (Construction Management System)

в) Система управления цветом (Color Management System)

г) Система управления (Cost Management System)

Правильный ответ: б

9. Какой протокол чаще всего используется для обмена данными между АИС?

а) HTTP

б) XML

в) FTP

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

10. Что такое "цифровой двойник" в строительстве?

а) Виртуальная копия физического объекта с актуальными данными

б) Дублирующая система управления

в) Резервная копия базы данных

г) Дополнительный сервер для хранения информации

Правильный ответ: а

2.2. Практическое задание (Кейс)

Тема: Разработка схемы внедрения АИС для управления строительным проектом

Исходные данные:

Строительная компания начинает реализацию проекта многоэтажного жилого комплекса. Необходимо внедрить АИС для управления проектом.

Задание:

Разработать схему внедрения АИС, включая:

1. Выбор систем: Предложить комплекс АИС для управления проектом.

2. Интеграция: Показать схему взаимодействия систем между собой и с BIM-моделью.

3. Внедрение: Разработать поэтапный план внедрения.

Требования к схеме:

- Включить не менее 4 различных АИС (например, ERP, PDM, CMS, CRM)

- Показать интеграцию с BIM-моделью через стандарт IFC

- Определить этапы внедрения с сроками

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота решения | Учтены все аспекты управления проектом, предложен комплексный подход | Незначительные пробелы в охвате функций АИС | Существенные пробелы в предлагаемом решении | Решение не соответствует заданию |
| Техническая грамотность | Корректный выбор систем, обоснованная интеграция | Minor ошибки в выборе или интеграции систем | Существенные ошибки в понимании функций АИС | Грубые технические ошибки |
| Практическая реализуемость | План внедрения детализирован, реалистичные сроки | План требует незначительной доработки | План носит теоретический характер | План нереализуем на практике |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

На строительной площадке возникла необходимость оперативного перераспределения ресурсов между объектами. Какие АИС и как должны быть задействованы для решения этой задачи?

Ключевые моменты для оценки:

- Умение определить необходимые системы (ERP, CMS, системы мониторинга).

- Понимание процесса обмена данными между системами.

- Предложение конкретных шагов по перенастройке рабочих процессов.

Задача 2.

Заказчик требует предоставлять ежедневные отчеты о ходе строительства в автоматическом режиме. Разработайте схему автоматизации отчетности с использованием АИС.

Ключевые моменты для оценки:

- Знание возможностей АИС по генерации отчетов.

- Понимание источников данных и способов их интеграции.

- Умение предложить настраиваемые шаблоны отчетов.

Задача 3.

Объясните, как данные из BIM-модели могут быть использованы в АИС для оптимизации логистики строительных материалов.

Ключевые моменты для оценки:

- Понимание flow данных: BIM → АИС → логистическая система.

- Знание стандартов обмена данными (IFC, COBie).

- Умение предложить конкретные параметры для оптимизации (сроки, объемы, маршруты).

3. Критерии оценки

Рекомендуется использовать балльно-рейтинговую систему.

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с практическими примерами и обоснованиями. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Актуальность: Подчеркните роль АИС в повышении эффективности строительного производства в условиях цифровизации.

2.Связь с специальностью: Покажите, как знания АИС дополняют компетенции BIM-специалиста в области управления строительными проектами.

3.Практическая направленность: Используйте реальные примеры внедрения АИС в строительных компаниях.

4.Интерактивные методы: Проводите разбор кейсов, демонстрируйте работу реальных АИС.

5.Рекомендуемые ресурсы:

- Системы: 1С:Строительство, Renga, NormaCS

- Стандарты: IFC, COBie, XML

- Учебные пособия по ERP-системам в строительстве

Практическое занятие №3: «Нормативно-правовая база технического регулирования»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения нормативно-правовой базы технического регулирования в строительстве и её применения в информационном моделировании.

Объекты оценки: Знание системы технического регулирования в РФ Умение применять нормативные документы в BIM-проектировании Понимание иерархии нормативных документов Навыки работы с техническими регламентами и стандартами

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: решение ситуационных задач, работа с нормативными документами

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой федеральный закон является основой технического регулирования в РФ?

а) Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

б) Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании"

в) Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

г) Федеральный закон № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Правильный ответ: а

2. Что относится к документам в области стандартизации?

а) Технические регламенты

б) Национальные стандарты (ГОСТ Р)

в) Своды правил (СП)

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

3. Какой документ устанавливает обязательные требования безопасности?

а) ГОСТ Р

б) Технический регламент

в) СП

г) СТО

Правильный ответ: б

4. Что такое "Свод правил" (СП) в строительстве?

а) Документ, содержащий рекомендуемые положения

б) Обязательный к применению нормативный документ

в) Международный стандарт

г) Ведомственная инструкция

Правильный ответ: а

5. Какой стандарт регулирует требования к информационному моделированию?

а) СП 333.1325800.2017

б) ГОСТ Р 573062016

в) Федеральный закон № 184-ФЗ

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

6. Что означает маркировка "ГОСТ Р"?

а) Межгосударственный стандарт

б) Национальный стандарт Российской Федерации

в) Отраслевой стандарт

г) Технические условия

Правильный ответ: б

7. Какой документ имеет высшую юридическую силу?

а) Технический регламент

б) Свод правил

в) Национальный стандарт

г) Стандарт организации

Правильный ответ: а

8. Что такое "СТО"?

а) Стандарт технического обслуживания

б) Стандарт организации

в) Строительные технические условия

г) Система технического обеспечения

Правильный ответ: б

9. Какой закон устанавливает требования безопасности зданий и сооружений?

а) Федеральный закон № 384-ФЗ

б) Федеральный закон № 184-ФЗ

в) Федеральный закон № 123-ФЗ

г) Федеральный закон № 261-ФЗ

Правильный ответ: а

10. Что регулирует Федеральный закон № 123-ФЗ?

а) Требования пожарной безопасности

б) Требования энергетической эффективности

в) Требования безопасности зданий и сооружений

г) Требования информационного моделирования

Правильный ответ: а

2.2. Практическое задание

Тема: Разработка перечня нормативных документов для BIM-проекта жилого дома

Задача:

Подготовить перечень нормативных документов, необходимых для разработки информационной модели многоэтажного жилого дома.

Требования:

1. Сгруппировать документы по видам (технические регламенты, национальные стандарты, своды правил)

2. Указать области применения каждого документа

3. Выделить документы, обязательные к применению

Примерная структура перечня:

| Вид документа | Наименование | Область применения | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический регламент | ФЗ № 384-ФЗ | Безопасность зданий | Обязательный |
| Национальный стандарт | ГОСТ Р 573062016 | Требования к BIM | Рекомендуемый |
| Свод правил | СП 333.1325800.2017 | Правила формирования ИМ | Рекомендуемый |

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота перечня | Учтены все ключевые документы по всем разделам | Незначительные пропуски второстепенных документов | Существенные пробелы в перечне | Перечень не соответствует заданию |
| Классификация | Четкая группировка по видам и статусу документов | Незначительные ошибки в классификации | Существенные ошибки в определении статуса документов | Классификация отсутствует |
| Практическая ценность | Перечень может быть использован в реальном проекте | Перечень требует незначительной доработки | Перечень имеет ограниченное применение | Перечень не применим на практике |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При разработке BIM-модели школы возник вопрос о применении нормативных документов по пожарной безопасности. Какие документы необходимо использовать и как их требования отразить в информационной модели?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание ФЗ № 123-ФЗ и связанных с ним СП

- Умение определить требования к путям эвакуации, материалам отделки

- Понимание способов фиксации этих требований в атрибутах BIM-модели

Задача 2.

Заказчик требует применения в проекте устаревших нормативных документов. Каков порядок действий в этой ситуации и какие риски возникают?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание принципов применения нормативных документов

- Понимание ответственности за применение устаревших норм

- Умение предложить юридически грамотное решение

Задача 3.

При передаче BIM-модели в эксплуатацию выявлено несоответствие требованиям энергетической эффективности. Какие нормативные документы были нарушены и как исправить ситуацию?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание ФЗ № 261-ФЗ и СП по энергоэффективности

- Понимание требований к теплоизоляции, оконным конструкциям

- Умение предложить корректирующие мероприятия

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с ссылками на нормативные документы. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без конкретики. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Актуальность нормативной базы: Используйте только действующие редакции нормативных документов

2.Практическая ориентированность: Связывайте теоретические положения с реальными задачами BIM-проектирования

3.Иерархия документов: Наглядно демонстрируйте систему подчиненности нормативных актов

4.Ресурсы для работы:

- Официальные сайты Минстроя России, Росстандарта

- Системы нормативных документов (Техэксперт, Консультант)

- Профессиональные базы данных стандартов

Практическое занятие №4: «Состав проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в части архитектурного раздела»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения требований к составу и содержанию архитектурного раздела проектной документации для различных типов объектов капитального строительства.

Объекты оценки: Знание нормативных требований к составу проектной документации. Умение формировать архитектурный раздел в соответствии с ГОСТ и СП. Навыки работы с Постановлением № 87/пр и другими нормативными документами. Понимание особенностей для производственных и непроизводственных объектов

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: разработка структуры раздела, анализ готовой документации

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой нормативный документ устанавливает состав проектной документации?

а) Постановление Правительства РФ № 87/пр

б) Федеральный закон № 184ФЗ

в) СП 333.1325800.2017

г) ГОСТ Р 573062016

Правильный ответ: а

2. Какой номер имеет архитектурный раздел в проектной документации?

а) Раздел 1

б) Раздел 2

в) Раздел 3

г) Раздел 4

Правильный ответ: б

3. Что обязательно включается в состав архитектурного раздела для производственных зданий?

а) Схемы организации производства

б) Планы расстановки технологического оборудования

в) Решения по цветовой отделке фасадов

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

4. Какой документ НЕ входит в архитектурный раздел?

а) Пояснительная записка

б) Схема планировочной организации земельного участка

в) Проект организации строительства

г) Чертежи фасадов

Правильный ответ: в

5. Что такое "экспликация помещений"?

а) Перечень помещений с их площадями и назначением

б) Схема инженерных сетей

в) Ведомость отделочных работ

г) Расчет строительных конструкций

Правильный ответ: а

6. Для каких объектов требуется разработка раздела "Архитектурные решения"?

а) Только для жилых зданий

б) Только для производственных зданий

в) Для всех объектов капитального строительства

г) Только для объектов культурного наследия

Правильный ответ: в

7. Что включает в себя "пояснительная записка" архитектурного раздела?

а) Обоснование архитектурно-планировочных решений

б) Расчет стоимости строительства

в) Протоколы испытаний материалов

г) График выполнения работ

Правильный ответ: а

8. Какой масштаб typically используется для чертежей фасадов?

а) 1:50

б) 1:100

в) 1:200

г) Все перечисленные в зависимости от сложности

Правильный ответ: г

9. Что такое "развертки стен" в архитектурном разделе?

а) Вертикальные разрезы помещений с отделкой

б) Горизонтальные планы на разных отметках

в) Схемы расположения мебели

г) Диаграммы инсоляции

Правильный ответ: а

10. Какая информация должна быть отражена на планах этажей?

а) Размеры помещений и проемов

б) Отметки уровней

в) Экспликация помещений

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

2.2. Практическое задание

Тема: Разработка структуры архитектурного раздела для многофункционального центра

Задача:

Подготовить подробную структуру архитектурного раздела проектной документации для многофункционального центра (торговля, офисы, развлечения).

Требования к структуре:

1. Составить перечень всех чертежей и документов раздела

2. Указать масштабы для каждого типа чертежей

3. Определить особенности для многофункционального объекта

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота структуры | Учтены все необходимые документы согласно нормам | Незначительные пропуски второстепенных документов | Существенные пробелы в структуре | Структура не соответствует требованиям |
| Детализация | Указаны масштабы, особенности для многофункционального объекта | Неполная детализация масштабов | Отсутствует детализация | Детализация отсутствует |
| Нормативное соответствие | Полное соответствие Постановлению № 87/пр | Незначительные отклонения от нормативов | Существенные нарушения нормативных требований | Нормативные требования не учтены |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При разработке архитектурного раздела для производственного здания возникли разногласия по составу документации с заказчиком. Заказчик требует сократить количество чертежей. Какие документы являются обязательными и как аргументировать их необходимость?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание обязательного состава согласно Постановлению № 87/пр

- Умение обосновать необходимость каждого документа

- Понимание последствий сокращения обязательной документации

Задача 2.

В историческом центре города проектируется офисное здание с подземной парковкой. Какие дополнительные документы должны быть включены в архитектурный раздел и почему?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание требований к объектам в зонах исторической застройки

- Понимание особенностей проектирования подземных сооружений

- Умение определить дополнительную документацию

Задача 3.

При согласовании проектной документации экспертиза потребовала дополнить архитектурный раздел. Какие типичные замечания выявляются при экспертизе и как их избежать?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание типовых замечаний экспертизы

- Понимание требований к полноте и качеству документации

- Умение предложить меры по предотвращению замечаний

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с ссылками на нормативные документы. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без конкретики. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Нормативная база: Акцент на Постановление № 87/пр с последними изменениями

2.Практические примеры: Использовать реальные образцы проектной документации

3.Особенности объектов: Сравнительный анализ для производственных и непроизводственных зданий

4.Связь с BIM: Показать формирование архитектурного раздела из информационной модели

Практическое занятие №5: «Разработка архитектурной модели»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень сформированности компетенций по созданию архитектурной BIM-модели с использованием современных программных средств

Объекты оценки: Знание принципов параметрического моделирования. Умение создавать архитектурные элементы. Навыки работы с координацией и привязками Понимание требований к архитектурным моделям.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: создание модели в BIM-программах

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой элемент архитектурной модели является основным несущим конструктивом?

а) Стены

б) Окна

в) Двери

г) Мебель

Правильный ответ: а

2. Что такое "уровень" (Level) в архитектурной модели?

а) Горизонтальная плоскость, определяющая высоту этажа

б) Вертикальная плоскость для создания разрезов

в) Параметр качества модели

г) Степень детализации элементов

Правильный ответ: а

3. Какой инструмент используется для создания вертикальных разрезов?

а) Section

б) Elevation

в) Floor Plan

г) 3D View

Правильный ответ: а

4. Что такое "привязки" (Snaps) в BIM-программах?

а) Инструменты для точного позиционирования элементов

б) Способы крепления оборудования

в) Методы связывания файлов

г) Виды соединений конструкций

Правильный ответ: а

5. Какой параметр НЕ является обязательным для стены в архитектурной модели?

а) Толщина

б) Высота

в) Материал

г) Стоимость

Правильный ответ: г

6. Что такое "шаблон проекта" в BIM-программах?

а) Предварительно настроенный файл с параметрами проекта

б) Образец оформления чертежей

в) Типовое решение здания

г) Библиотека стандартных элементов

Правильный ответ: а

7. Какой элемент используется для создания перекрытий?

а) Floor

б) Roof

в) Ceiling

г) Slab

Правильный ответ: а

8. Что означает LOD 300 в архитектурной модели?

а) Детализированная модель с точными размерами

б) Концептуальная модель

в) Схематическое представление

г) Модель для изготовления

Правильный ответ: а

9. Какой инструмент используется для создания крыш сложной формы?

а) Roof by Footprint

б) Roof by Extrusion

в) Both а) и б)

г) Wall by Face

Правильный ответ: в

10. Что такое "видимость/графика" в настройках модели?

а) Параметры отображения элементов на разных видах

б) Настройки освещения для визуализации

в) Параметры прозрачности материалов

г) Цветовая схема интерфейса программы

Правильный ответ: а

2.2. Практическое задание

Тема: Создание архитектурной модели двухэтажного жилого дома

Задача:

Разработать архитектурную BIM-модель двухэтажного жилого дома с следующими параметрами:

Общая площадь: 120 м²

Высота этажа: 3.0 м

Количество комнат: 5

Материал стен: кирпич

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометрическая точность | Все размеры соответствуют заданию, геометрия корректна | Незначительные отклонения в размерах | Существенные ошибки в геометрии | Модель не соответствует заданию |
| Полнота модели | Созданы все требуемые элементы | Отсутствуют 12 второстепенных элемента | Отсутствуют ключевые элементы | Модель не завершена |
| Параметризация | Все параметры настроены корректно | Незначительные ошибки в параметрах | Параметры заданы некорректно | Параметризация отсутствует |
| Качество модели | Модель готова для дальнейшей работы | Требуются незначительные доработки | Требуется серьезная доработка | Модель не пригодна к использованию |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При создании модели обнаружено несоответствие толщин стен в смежных помещениях. Какие инструменты можно использовать для выявления и устранения таких ошибок?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание инструментов проверки коллизий

- Умение работать с разрезами и фасадами

- Понимание методов корректировки геометрии

Задача 2.

Заказчик требует изменить материал наружных стен с кирпича на газобетон. Опишите последовательность действий для внесения изменений в модель.

Ключевые моменты для оценки:

- Знание настроек материалов элементов

- Умение работать с типами семейств

- Понимание влияния изменений на связанные элементы

Задача 3.

При экспорте модели в IFC формате потерялась информация о материалах. Какие настройки необходимо проверить и как избежать подобных проблем?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание настроек экспорта IFC

- Понимание mapping параметров

- Умение настраивать параметры передачи данных

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1. Программное обеспечение: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Renga

2. Нормативная база: СП 333.1325800.2017, ГОСТ Р 573062016, внутренние стандарты предприятия

3. Рекомендуемая последовательность обучения:

- Основы интерфейса и навигации

- Создание базовых элементов

- Работа с параметрами и типами

- Координация и проверка модели

- Формирование документации

4. Типичные ошибки: Некорректные привязки элементов, ошибки в настройках уровней, неправильное назначение материалов, проблемы с координацией видов

3.2 Практические работы по дисциплине МДК 02.02 Проектирование и моделирование конструктивных решений

Практическое занятие №1: «Основы формирования листов «Стены монолитные. Схема вертикального армирования стен. Спецификация»»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения принципов формирования рабочих чертежей монолитных стен, схем армирования и сопутствующей документации в BIM-среде.

Объекты оценки: Знание требований к рабочим чертежам монолитных конструкций. Умение создавать схемы вертикального армирования стен. Навыки формирования спецификаций арматуры и материалов. Понимание нормативных требований ГОСТ и СП.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: создание чертежей в BIM-программах, решение ситуационных задач

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой масштаб typically используется для схем вертикального армирования стен?

а) 1:20

б) 1:50

в) 1:100

г) 1:200

Правильный ответ: а

2. Что обязательно должно быть указано на схеме вертикального армирования?

а) Диаметры арматурных стержней

б) Шаг армирования

в) Класс арматуры

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

3. Какой документ регламентирует требования к рабочим чертежам армирования?

а) ГОСТ Р 21.11012013

б) СП 63.13330.2018

в) СП 70.13330.2012

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

4. Что такое "арматурный стержень" в спецификации?

а) Позиция арматуры с указанием диаметра, длины и количества

б) Чертеж отдельного стержня

в) Схема расположения арматуры

г) Ведомость материалов

Правильный ответ: а

5. Как обозначается рабочая арматура на схемах армирования?

а) Сплошной толстой линией

б) Штриховой линией

в) Пунктирной линией

г) Тонкой линией

Правильный ответ: а

6. Что включает в себя спецификация к схеме армирования?

а) Перечень арматурных изделий

б) Массу арматуры

в) Класс стали

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

7. Какой информации НЕ должно быть на схеме вертикального армирования?

а) Марка элемента

б) Отметки уровней

в) Стоимость материалов

г) Привязка осей

Правильный ответ: в

8. Что такое "захватка" в контексте монолитных работ?

а) Участок бетонирования

б) Элемент опалубки

в) Тип арматуры

г) Способ бетонирования

Правильный ответ: а

9. Как обозначаются монтажные петли на схемах армирования?

а) Отдельной позицией со ссылкой на узел

б) Не обозначаются

в) Указываются только в спецификации

г) Обозначаются условным знаком

Правильный ответ: а

10. Что должно быть отражено в ведомости расхода стали?

а) Общая масса арматуры по объекту

б) Масса арматуры по маркам

в) Количество стержней каждого диаметра

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

2.2. Практическое задание

Тема: Разработка комплекта чертежей для монолитной стены жилого дома

Задача:

Подготовить комплект чертежей для монолитной стены толщиной 300 мм, высотой 3 м, с вертикальным армированием.

Требования к чертежам:

1. Схема вертикального армирования в масштабе 1:20

2. Спецификация арматурных изделий

3. Узлы армирования в масштабе 1:10

4. Ведомость расхода стали

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота комплекта | Все требуемые чертежи и документы представлены | Отсутствует 12 документов | Отсутствуют ключевые чертежи | Комплект не соответствует заданию |
| Техническая грамотность | Все параметры армирования указаны верно | Незначительные ошибки в параметрах | Существенные ошибки в расчетах | Грубые технические ошибки |
| Нормативное соответствие | Полное соответствие ГОСТ и СП | Незначительные отклонения от нормативов | Существенные нарушения требований | Нормативные требования не учтены |
| Качество оформления | Чертежи оформлены аккуратно, надписи читаемы | Незначительные недочеты в оформлении | Плохое качество графики | Чертежи нечитаемы |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При разработке схемы армирования монолитной стены возникла необходимость изменить шаг армирования с 200 мм на 250 мм. Какие документы потребуется скорректировать и как это повлияет на спецификацию?

Ключевые моменты для оценки:

- Понимание взаимосвязи между схемой армирования и спецификацией

- Умение пересчитать количество стержней

- Знание порядка внесения изменений в проектную документацию

Задача 2.

На строящемся объекте обнаружено несоответствие фактического армирования проектной схеме. Какие действия должен предпринять специалист по информационному моделированию?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание процедуры внесения изменений в рабочую документацию

- Понимание ответственности за соответствие документации

- Умение организовать взаимодействие с проектировщиками и строителями

Задача 3.

Заказчик требует сократить расход арматуры в монолитных стенах. Какие конструктивные решения можно предложить и как их отразить в схеме армирования?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов оптимизации армирования

- Понимание нормативных требований к минимальному армированию

- Умение предложить технически грамотные решения

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Нормативная база: ГОСТ Р 21.11012013 "Основные требования к проектной и рабочей документации", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции", ГОСТ 340282016 "Изделия арматурные".

2.Практическое освоение: Демонстрация реальных образцов чертежей, практикум в BIM-программах (Revit, ArchiCAD), разбор типовых ошибок при формировании документации.

3.Связь с производством: Требования к читаемости чертежей для строителей, особенности оформления документации для разных стадий проектирования, взаимосвязь с технологическими картами производства работ.

Практические работа №2: «Основы формирования листов «Перекрытия монолитные. Схемы выпусков и поперечного армирования»»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения принципов формирования рабочих чертежей монолитных перекрытий, схем армирования и выпусков арматуры в BIM-среде.

Объекты оценки: Знание требований к рабочим чертежам монолитных перекрытий. Умение создавать схемы армирования и выпусков. Навыки формирования спецификаций арматуры. Понимание нормативных требований ГОСТ и СП.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: создание чертежей в BIM-программах

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой масштаб typically используется для схем армирования монолитных перекрытий?

а) 1:20

б) 1:50

в) 1:100

г) 1:200

Правильный ответ: б

2. Что такое "выпуски арматуры" в монолитных перекрытиях?

а) Выступающие стержни для связи с другими конструкциями

б) Отходы при резке арматуры

в) Дефекты армирования

г) Дополнительные элементы усиления

Правильный ответ: а

3. Какой документ регламентирует требования к чертежам армирования?

а) ГОСТ Р 21.11012013

б) СП 63.13330.2018

в) СП 521012003

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

4. Как обозначается рабочая арматура нижнего пояса на схемах?

а) Сплошной толстой линией

б) Штриховой линией

в) Пунктирной линией

г) Тонкой линией

Правильный ответ: а

5. Что должно быть указано в спецификации к схеме армирования?

а) Диаметры и классы арматуры

б) Длины стержней

в) Общая масса арматуры

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

6. Какой шаг армирования typically используется для монолитных перекрытий?

а) 100200 мм

б) 300400 мм

в) 500600 мм

г) 700800 мм

Правильный ответ: а

7. Что такое "монтажная петля" на схемах армирования?

а) Элемент для подъема плиты

б) Декоративный элемент

в) Устройство для крепления коммуникаций

г) Элемент для выравнивания плиты

Правильный ответ: а

8. Как обозначаются зоны дополнительного армирования?

а) Штриховкой

б) Отдельной позицией

в) Условными знаками

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

9. Что такое "анкеровка арматуры"?

а) Закрепление конца стержня в бетоне

б) Соединение стержней между собой

в) Защита арматуры от коррозии

г) Выравнивание арматурного каркаса

Правильный ответ: а

10. Какая информация должна быть на плане перекрытия?

а) Привязка к осям

б) Отметки уровней

в) Размеры

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

2.2. Практическое задание

Тема: Разработка комплекта чертежей для монолитного перекрытия жилого дома

Задача:

Подготовить комплект чертежей для монолитного перекрытия толщиной 200 мм с схемами армирования и выпусков.

Требования к чертежам:

1. План перекрытия в масштабе 1:100

2. Схема армирования в масштабе 1:50

3. Схема выпусков арматуры в масштабе 1:20

4. Спецификация арматурных изделий

5. Узлы армирования в масштабе 1:10

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота комплекта | Все требуемые чертежи представлены | Отсутствует 12 чертежей | Отсутствуют ключевые чертежи | Комплект не соответствует заданию |
| Техническая грамотность | Параметры армирования указаны верно | Незначительные ошибки в параметрах | Существенные ошибки в расчетах | Грубые технические ошибки |
| Нормативное соответствие | Полное соответствие ГОСТ и СП | Незначительные отклонения | Существенные нарушения | Требования не учтены |
| Качество оформления | Чертежи оформлены аккуратно | Незначительные недочеты | Плохое качество графики | Чертежи нечитаемы |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При разработке схемы армирования обнаружено, что выпуски арматуры из колонн мешают монтажу нижней арматуры перекрытия. Какие решения можно предложить?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание способов согласования выпусков

- Умение разрабатывать конструктивные решения

- Понимание технологии монтажа

Задача 2.

На строящемся объекте выявлено несоответствие фактического армирования проектной схеме. Какие документы необходимо проверить и как исправить ситуацию?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание процедуры внесения изменений

- Понимание ответственности

- Умение работать с исполнительной документацией

Задача 3.

Заказчик требует уменьшить расход арматуры в перекрытии. Какие конструктивные решения можно предложить без снижения несущей способности?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов оптимизации армирования

- Понимание нормативных требований

- Умение предложить технические решения

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Нормативная база: ГОСТ Р 21.11012013, СП 63.13330.2018, СП 521012003, ГОСТ 340282016

2.Практическое освоение: Демонстрация реальных образцов чертежей, практикум в BIM-программах, разбор типовых ошибок

3.Особенности работы: Согласование выпусков со смежными конструкциями, учет технологических требований, оптимизация расхода материалов.

Практическое занятие №3: «Принципы разработки модели основных несущих конструкций здания»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения принципов создания информационной модели основных несущих конструкций здания в BIM-среде.

Объекты оценки: Знание классификации несущих конструкций. Умение создавать параметрические модели конструкций. Навыки координации несущих элементов между собой. Понимание требований нормативных документов.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: создание модели в BIM-программах

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какие конструкции относятся к основным несущим конструкциям здания?

а) Фундаменты, стены, перекрытия

б) Окна, двери, лестницы

в) Перегородки, подвесные потолки

г) Сантехническое оборудование

Правильный ответ: а

2. Что такое "рабочий набор" (Workset) при моделировании конструкций?

а) Группа элементов для организации совместной работы

б) Набор инструментов для моделирования

в) Библиотека стандартных элементов

г) Шаблон для создания чертежей

Правильный ответ: а

3. Какой параметр является ключевым для несущей колонны?

а) Материал и класс прочности

б) Цвет отделки

в) Стоимость изготовления

г) Дата монтажа

Правильный ответ: а

4. Что такое "осевая привязка" конструктивных элементов?

а) Привязка к разбивочным осям здания

б) Соединение с другими элементами

в) Крепление к фундаменту

г) Выравнивание по вертикали

Правильный ответ: а

5. Какой инструмент используется для создания монолитных железобетонных стен?

а) Structural Wall

б) Curtain Wall

в) Basic Wall

г) Stacked Wall

Правильный ответ: а

6. Что такое "конструктивный шаблон" в Revit?

а) Предварительно настроенный файл для КЖ

б) Образец оформления чертежей

в) Типовое решение узла

г) Библиотека арматуры

Правильный ответ: а

7. Какой уровень детализации (LOD) требуется для рабочих чертежей КЖ?

а) LOD 200

б) LOD 300

в) LOD 350

г) LOD 400

Правильный ответ: в

8. Что такое "топография" в контексте моделирования фундаментов?

а) Цифровая модель рельефа участка

б) Схема грунтовых условий

в) План расположения здания

г) Разрез по фундаменту

Правильный ответ: а

9. Какой элемент используется для моделирования свайных фундаментов?

а) Structural Foundation

б) Structural Column

в) Structural Framing

г) Structural Stiffener

Правильный ответ: а

10. Что обеспечивает функция "координация моделей"?

а) Согласование конструктивных решений между разделами

б) Выравнивание элементов по осям

в) Синхронизацию рабочих наборов

г) Все перечисленное

Правильный ответ: г

2.2. Практическое задание

Тема: Создание модели основных несущих конструкций административного здания

Задача:

Разработать информационную модель основных несущих конструкций 3этажного административного здания с монолитным каркасом.

Исходные данные:

- Размеры в осях: 24×36 м

- Высота этажа: 4.2

- Сетка колонн: 6×6 м

- Материал: железобетон В25

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота модели | Созданы все требуемые конструктивные элементы | Отсутствуют 12 элементов | Отсутствуют ключевые элементы | Модель не соответствует заданию |
| Геометрическая точность | Все размеры и привязки выполнены точно | Незначительные отклонения в размерах | Существенные ошибки в геометрии | Геометрия некорректна |
| Параметризация | Все параметры настроены корректно | Незначительные ошибки в параметрах | Параметры заданы некорректно | Параметризация отсутствует |
| Координация | Все элементы согласованы между собой | Имеются незначительные коллизии | Много неразрешенных коллизий | Координация отсутствует |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При моделировании обнаружено несоответствие отметок верха фундамента и низа колонн. Какие инструменты следует использовать для устранения этой ошибки?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание инструментов выравнивания и привязки

- Умение работать с уровнями и смещениями

- Понимание важности точности координации

Задача 2.

Заказчик требует изменить материал колонн с железобетона на металл. Опишите последовательность действий для перемоделирования конструкций.

Ключевые моменты для оценки:

- Знание различий в моделировании разных материалов

- Умение перенастраивать типы элементов

- Понимание влияния изменений на связанные конструкции

Задача 3.

При экспорте модели в формат IFC для передачи смежникам потерялась информация о классах бетона. Какие настройки необходимо проверить?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание настроек экспорта IFC

- Понимание mapping параметров материалов

- Умение настраивать передачу пользовательских параметров

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1. Программное обеспечение: Autodesk Revit Structure, Tekla Structures, Renga Structure

2. Нормативная база: СП 63.13330.2018 "Бетонные конструкции", СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции", СП 501012004 "Проектирование оснований зданий"

3. Ключевые аспекты обучения: Принципы параметрического моделирования, методы координации конструктивных элементов, работа с конструктивными шаблонами, настройка пользовательских параметров.

4. Типичные ошибки: Неправильная привязка к осям и уровням, ошибки в настройке рабочих наборов, некорректное назначение материалов, проблемы с координацией смежных элементов.

Практическое занятие №4: «Принципы разработки модели конструкций здания (при необходимости трехмерного 3D) армирования по разделу «Конструкции железобетонные» (КЖ) и сложных 3D узлов на основе атрибутивных характеристик и плоских (2D элементов)»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения принципов создания 3D моделей железобетонных конструкций с детализированным армированием и сложных узлов на основе атрибутивных характеристик.

Объекты оценки: Знание принципов 3D моделирования ЖБ конструкций. Умение создавать модели армирования с атрибутивными характеристиками. Навыки разработки сложных 3D узлов. Понимание интеграции 2D и 3D элементов.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: создание моделей в BIM-программах

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой уровень детализации (LOD) требуется для 3D модели армирования?

а) LOD 300

б) LOD 350

в) LOD 400

г) LOD 500

Правильный ответ: в

2. Что такое "атрибутивная характеристика" в модели армирования?

а) Параметры диаметра, класса стали, длины стержня

б) Геометрическая форма стержня

в) Цвет отображения в модели

г) Способ создания семьи

Правильный ответ: а

3. Какой инструмент используется для создания сложных 3D узлов армирования?

а) Adaptive Components

б) Structural Rebar

в) Rebar Container

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

4. Что такое "арматурный контейнер" (Rebar Container)?

а) Область для группировки арматурных стержней

б) Устройство для хранения арматуры

в) Тип армирования

г) Способ визуализации

Правильный ответ: а

5. Какой параметр обязателен для арматурного стержня?

а) Диаметр и класс стали

б) Дата изготовления

в) Стоимость

г) Производитель

Правильный ответ: а

6. Что такое "посадочное место" для арматуры?

а) Область в бетоне для размещения арматуры

б) Место складирования на стройплощадке

в) Позиция в спецификации

г) Тип крепления

Правильный ответ: а

7. Как интегрируются 2D элементы в 3D модель?

а) Через детализированные виды

б) Использованием аннотаций

в) Созданием выносных элементов

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

8. Что такое "арматурное семейство" (Rebar Shape)?

а) Предопределенная геометрическая форма стержня

б) Тип арматурной стали

в) Способ гибки арматуры

г) Семейство арматурных каркасов

Правильный ответ: а

9. Какой стандарт регламентирует условные обозначения арматуры?

а) ГОСТ 21.5012018

б) СП 63.13330.2018

в) ГОСТ 340282016

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

10. Что обеспечивает параметр "Защитный слой бетона"?

а) Правильное позиционирование арматуры

б) Защиту от коррозии

в) Огнестойкость конструкции

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

2.2. Практическое задание

Тема: Создание 3D модели армирования монолитной железобетонной колонны с сложным узлом сопряжения

Задача:

Разработать детализированную 3D модель армирования колонны 400×400 мм с узлом сопряжения с перекрытием.

Исходные данные:

Размеры колонны: 400×400×3000 мм

Класс бетона: В25

Вертикальная арматура: 4Ø16 А500С

Поперечная арматура: Ø8 А240С, шаг 200 мм

Узел сопряжения с выпусками арматуры

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота модели | Полная 3D модель с детальным армированием | Отсутствуют некоторые элементы армирования | Только базовая геометрия | Модель не соответствует заданию |
| Атрибутивные данные | Все параметры заполнены корректно | Незначительные пропуски в данных | Существенные пробелы в атрибутах | Атрибутивные данные отсутствуют |
| Качество узлов | Сложные узлы проработаны детально | Узлы выполнены упрощенно | Узлы отсутствуют или некорректны | Узлы не соответствуют нормам |
| Интеграция 2D/3D | Полная интеграция элементов | Частичная интеграция | Интеграция отсутствует | Невозможность создания чертежей |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При создании 3D модели армирования ригеля возникли сложности с моделированием отгибов арматуры. Какие инструменты и методы следует использовать?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание инструментов создания сложной геометрии

- Умение работать с адаптивными компонентами

- Понимание требований к отгибам по нормам

Задача 2.

Заказчик требует предоставить как 3D модель армирования, так и традиционные 2D чертежи. Как организовать процесс для минимизации двойной работы?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов автоматизации чертежей из модели

- Умение настраивать шаблоны видов

- Понимание принципов связи 2D и 3D элементов

Задача 3.

При передаче модели подрядчику выяснилось, что программное обеспечение не поддерживает 3D арматуру. Какие альтернативные решения можно предложить?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание форматов обмена данными

- Умение создавать упрощенные модели

- Понимание требований к исполнительной документации

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Программное обеспечение: Autodesk Revit with Structural Precast Extension, Tekla Structures, Allplan Engineering.

2.Нормативная база: СП 63.13330.2018 "Бетонные конструкции", ГОСТ 340282016 "Изделия арматурные", ГОСТ 21.5012018 "Правила выполнения рабочей документации".

3.Ключевые аспекты обучения: Принципы параметрического моделирования арматуры, методы создания сложных геометрических форм, работа с атрибутивными базами данных, интеграция 2D и 3D представлений.

4.Типичные проблемы и решения: Оптимизация производительности при детальном армировании, создание пользовательских арматурных семейств, настройка шаблонов для автоматизации, экспорт данных для изготовления.

3.3 Практические работы по дисциплине МДК 02.03 Проектирование и моделирование инженерных сетей и коммуникаций

Практическое занятие №1: «Методы внесения рассчитанных значений в параметры элементов информационной модели инженерной системы»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения методов интеграции расчетных данных в параметры элементов BIM-модели инженерных систем.

Объекты оценки: Знание методов передачи данных между расчетными программами и BIM-моделью. Умение настраивать параметры элементов по расчетным данным. Навыки автоматизации процесса обновления параметров. Понимание требований к данным для различных инженерных систем.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: решение практических задач в BIM-среде

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой формат данных наиболее часто используется для обмена между расчетными программами и BIM-моделью?

а) IFC

б) XML

в) CSV

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

2. Что такое "shared parameter" в контексте передачи расчетных данных?

а) Общий параметр, доступный в нескольких семействах и проектах

б) Параметр, рассчитанный программой

в) Временный параметр для расчетов

г) Системный параметр программы

Правильный ответ: а

3. Какой инструмент Revit используется для пакетного изменения параметров?

а) Schedule

б) Dynamo

в) Project Parameters

г) Global Parameters

Правильный ответ: б

4. Что такое "маппинг параметров" при импорте данных?

а) Сопоставление полей исходных данных с параметрами модели

б) Изменение геометрии элементов

в) Настройка видимости параметров

г) Оптимизация производительности

Правильный ответ: а

5. Какой тип параметра используется для хранения числовых расчетных значений?

а) Number

б) Text

в) Integer

г) Length

Правильный ответ: а

6. Что обеспечивает функция "Formula" в параметрах семейств?

а) Автоматический расчет значений на основе других параметров

б) Форматирование текста

в) Связь с внешними файлами

г) Визуализацию данных

Правильный ответ: а

7. Какой протокол используется для обмена данными с системами АСУТП?

а) BACnet

б) Modbus

в) OPC UA

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

8. Что такое "расчетная модель" в контексте BIM?

а) Упрощенная модель для инженерных расчетов

б) Детализированная архитектурная модель

в) Модель для визуализации

г) Модель для сметных расчетов

Правильный ответ: а

9. Какой инструмент используется для создания пользовательских параметров?

а) Project Parameters

б) Shared Parameters

в) Family Parameters

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

10. Что такое "верификация расчетных данных" в BIM-модели?

а) Проверка корректности внесенных расчетных значений

б) Расчет стоимости элементов

в) Оптимизация геометрии

г) Проверка на коллизии

Правильный ответ: а

2.2. Практическое задание

Тема: Интеграция результатов гидравлического расчета в модель системы отопления

Задача:

Внести результаты гидравлического расчета в параметры элементов системы отопления жилого дома.

Исходные данные:

Модель системы отопления в Revit

Файл результатов расчета в CSV формате

Расчетные параметры: расход, давление, скорость, потери давления

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота внесения данных | Все расчетные параметры внесены корректно | Незначительные пропуски в данных | Внесены только основные параметры | Данные не внесены или внесены некорректно |
| Качество настройки параметров | Параметры настроены оптимально | Требуются незначительные доработки | Существенные ошибки в настройке | Параметры не настроены |
| Верификация данных | Полная проверка корректности данных | Проверка выполнена частично | Проверка не проведена | Данные не верифицированы |
| Автоматизация процесса | Процесс полностью автоматизирован | Автоматизированы основные операции | Преобладает ручной ввод | Автоматизация отсутствует |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

После внесения расчетных данных в модель системы вентиляции обнаружены расхождения между расчетными и фактическими параметрами элементов. Какие действия следует предпринять?

Ключевые моменты для оценки:

- Умение анализировать причины расхождений

- Знание методов корректировки данных

- Понимание процедуры верификации

Задача 2.

Необходимо организовать регулярное обновление расчетных данных в модели от нескольких расчетных программ. Какую методику следует применить?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов интеграции данных

- Умение настраивать автоматизированные процессы

- Понимание требований к совместимости форматов

Задача 3.

При импорте данных из расчетной программы потерялась часть информации. Какие инструменты диагностики и восстановления данных можно использовать?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов отладки процессов обмена данными

- Умение работать с логами импорта

- Понимание принципов восстановления данных

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1.Программное обеспечение: Autodesk Revit MEP, Dynamo для Revit, расчетные программы (MagjCAD, Elite Software).

2.Нормативная база: СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация", СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение".

3.Ключевые аспекты обучения: Методы создания и настройки параметров, принципы обмена данными между программами, автоматизация процессов обновления данных, верификация и контроль качества данных.

4.Типичные проблемы и решения: Несовпадение единиц измерения, ошибки маппинга параметров, потеря данных при импорте, конфликты версий данных.

Практическое занятие №2: «Принципы проверки выполнения требований заказчика к информационной модели инженерной системы»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения принципов и методов проверки соответствия информационной модели инженерных систем требованиям заказчика.

Объекты оценки: Знание методов верификации требований заказчика. Умение проводить аудит информационной модели. Навыки работы с инструментами проверки соответствия. Понимание критериев качества BIM-модели.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: проведение аудита модели, решение кейсов

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какой документ формализует требования заказчика к информационной модели?

а) EIR (Employer's Information Requirements)

б) BEP (BIM Execution Plan)

в) MIDP (Master Information Delivery Plan)

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

2. Что такое "BIM-аудит" модели инженерных систем?

а) Комплексная проверка соответствия модели установленным требованиям

б) Расчет стоимости моделирования

в) Проверка только геометрических параметров

г) Оценка визуального качества модели

Правильный ответ: а

3. Какой параметр НЕ является типичным требованием заказчика к инженерным системам?

а) Уровень детализации (LOD)

б) Состав атрибутивной информации

в) Цветовая схема визуализации

г) Форматы обмена данными

Правильный ответ: в

4. Что проверяется в разделе "Атрибутивная информация" инженерной системы?

а) Полнота заполнения параметров оборудования

б) Корректность значений технических характеристик

в) Соответствие классификации

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

5. Какой инструмент используется для автоматизированной проверки моделей?

а) Solibri Model Checker

б) Navisworks Manage

в) BIM Collab

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

6. Что такое "верификация геометрии" инженерных систем?

а) Проверка корректности построения 3Dэлементов

б) Контроль соблюдения габаритов оборудования

в) Проверка на коллизии

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

7. Какой стандарт используется для классификации инженерных систем?

а) OmniClass

б) Uniclass

в) ГОСТ 21.110

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

8. Что включает проверка "совместимости форматов"?

а) Возможность экспорта в требуемые форматы

б) Корректность отображения в программах просмотра

в) Сохранение атрибутивной информации при экспорте

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

9. Какой параметр обязателен для проверки системы вентиляции?

а) Производительность вентилятора

б) Сопротивление сети

в) Уровень шума

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

10. Что такое "валидация данных" в контексте проверки модели?

а) Подтверждение корректности и достоверности информации

б) Проверка на вирусы

в) Оценка стоимости модели

г) Проверка авторских прав

Правильный ответ: а

2.2. Практическое задание

Тема: Проведение аудита информационной модели системы отопления и вентиляции офисного здания

Задача:

Провести комплексную проверку соответствия BIM-модели СОВ требованиям заказчика.

Исходные данные:

BIM-модель системы отопления и вентиляции

Требования заказчика в формате EIR

Отчеты из расчетных программ

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота проверки | Проверены все аспекты модели | Незначительные пропуски в проверке | Проверены только основные параметры | Проверка проведена поверхностно |
| Качество анализа | Глубокий анализ с выявлением причин несоответствий | Анализ на достаточном уровне | Поверхностный анализ | Анализ отсутствует |
| Формирование отчета | Полный отчет с конкретными рекомендациями | Отчет требует незначительных доработок | Отчет неструктурирован | Отчет не представлен |
| Практическая ценность | Выявленные замечания существенно улучшат модель | Большинство замечаний полезны | Замечания носят общий характер | Замечания не имеют практической ценности |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При проверке модели системы водоснабжения обнаружено, что атрибутивная информация заполнена не полностью. Какие методы можно применить для ускорения процесса заполнения данных?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов автоматизации заполнения параметров

- Умение работать с базами данных оборудования

- Понимание принципов настройки шаблонов

Задача 2.

Заказчик требует обеспечить возможность импорта модели в систему управления зданием (BMS). Какие аспекты необходимо проверить дополнительно?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание требований систем BMS к данным

- Умение проверять совместимость форматов

- Понимание принципов интеграции с системами управления

Задача 3.

В процессе аудита выявлены расхождения между расчетными параметрами в модели и данными из специализированных программ. Какую процедуру согласования следует применить?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов верификации расчетных данных

- Умение организовать взаимодействие с расчетчиками

- Понимание процедуры внесения изменений в модель

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1. Программное обеспечение: Solibri Model Checker, Navisworks Manage, BIM Collab Twocode, специализированные проверочные скрипты.

2. Нормативная база: ГОСТ Р 573062016, СП 333.1325800.2017, международные стандарты (ISO 19650).

3. Ключевые аспекты обучения: Методы анализа требований заказчика, принципы построения чеклистов проверки, техники работы с инструментами аудита, методология формирования отчетов.

4. Типичные проблемы и решения: Неполнота исходных требований, субъективность оценки качества, сложность автоматизации проверки атрибутов, несовпадение стандартов классификации.

Практическое занятие №3: «Методы сборки сводной информационной модели и требования, предъявляемые к сборке»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения методов сборки сводной информационной модели и требований к процессу интеграции разделов проекта.

Объекты оценки: Знание методов координации и интеграции моделей. Умение выполнять сборку сводной модели. Навыки проверки качества сборки. Понимание требований к совместимости моделей.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: сборка моделей, решение кейсов

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Что такое "сводная информационная модель"?

а) Интегрированная модель, объединяющая все разделы проекта

б) Архивная копия основной модели

в) Упрощенная модель для презентаций

г) Модель только архитектурных решений

Правильный ответ: а

2. Какой формат чаще всего используется для сборки моделей из разных программ?

а) IFC

б) RVT

в) DWG

г) PDF

Правильный ответ: а

3. Что такое "референтная модель" в процессе сборки?

а) Базовая модель, к которой привязываются другие разделы

б) Исполнительная модель

в) Модель для расчетов

г) Временная модель

Правильный ответ: а

4. Какой инструмент НЕ используется для сборки сводной модели?

а) Navisworks Manage

б) Solibri

в) Adobe Photoshop

г) BIM 360

Правильный ответ: в

5. Что проверяется при сборке моделей в первую очередь?

а) Единая система координат

б) Цветовое оформление

в) Наличие материалов

г) Размеры файлов

Правильный ответ: а

6. Что такое "Clash Detection"?

а) Автоматизированная проверка коллизий

б) Проверка цветовых решений

в) Контроль стоимости

г) Анализ энергоэффективности

Правильный ответ: а

7. Какой параметр обязателен для корректной сборки моделей?

а) Общая точка привязки

б) Единые единицы измерения

в) Одинаковая версия ПО

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

8. Что такое "LOI" (Level of Information)?

а) Уровень информации в модели

б) Уровень детализации геометрии

в) Степень координации

г) Качество визуализации

Правильный ответ: а

9. Какой стандарт регламентирует процесс сборки моделей?

а) ISO 19650

б) ГОСТ Р 57306

в) СП 333.1325800

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

10. Что такое "Federated Model"?

а) Объединенная модель из нескольких дисциплин

б) Модель федерального значения

в) Архивная модель

г) Расчетная модель

Правильный ответ: а

2.2. Практическое задание

Тема: Сборка сводной информационной модели офисного здания

Задача:

Выполнить сборку сводной модели 5этажного офисного здания из моделей различных дисциплин.

Исходные данные:

Архитектурная модель (RVT)

Конструктивная модель (RVT)

Модель ОВК (RVT)

Модель ЭС (RVT)

Модель ВК (RVT)

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество сборки | Модели собраны без ошибок координации | Незначительные ошибки привязки | Существенные ошибки координации | Модели не скоординированы |
| Полнота проверки | Проведены все виды проверок | Проведены основные проверки | Проверки выполнены частично | Проверки не проведены |
| Качество отчетности | Полные и структурированные отчеты | Отчеты требуют доработки | Отчеты неполные | Отчеты не представлены |
| Оптимизация модели | Модель оптимизирована для работы | Требуется незначительная оптимизация | Серьезные проблемы с производительностью | Модель неработоспособна |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

При сборке моделей обнаружено, что архитектурная и конструктивная модели имеют разные системы координат. Какие действия следует предпринять?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов перепривязки координатных систем

- Умение использовать инструменты трансформации

- Понимание важности единой системы координат

Задача 2.

После сборки модели обнаружены многочисленные коллизии между инженерными системами и конструкциями. Как организовать процесс их устранения?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методики приоритизации коллизий

- Умение организовать взаимодействие между отделами

- Понимание технологических требований

Задача 3.

Заказчик требует предоставить сводную модель в формате, совместимом с системой управления объектом. Какие дополнительные требования к сборке необходимо учесть?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание требований систем BMS к данным

- Умение настраивать экспорт параметров

- Понимание принципов интеграции с системами управления

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1. Программное обеспечение: Autodesk Navisworks Manage, Solibri Office, BIMcollab, Trimble Connect

2. Нормативная база: ISO 196501, ГОСТ Р 573062016, СП 333.1325800.2017, ведомственные стандарты

3. Ключевые аспекты обучения: Методы координации разнородных данных, принципы организации совместной работы, технологии контроля качества сборки, оптимизация производительности.

4. Типичные проблемы и решения: Несовпадение версий ПО, разные стандарты классификации, проблемы с производительностью, потеря данных при экспорте/импорте.

Практическое занятие №4: «Анализ особенности программных средств информационного моделирования для сборки, просмотра и анализа сводной информационной модели»

1. Паспорт комплекта КОС

Цель оценки: Определить уровень освоения возможностей и особенностей программных средств для работы со сводными информационными моделями.

Объекты оценки: Знание функционала программ для сборки и анализа моделей. Умение выбирать ПО для конкретных задач. Навыки сравнительного анализа программных средств. Понимание требований к интеграции различных форматов.

Формы и методы оценки: Теоретическая подготовка: тестирование, устный опрос Практическая подготовка: сравнительный анализ ПО, решение кейсов

2. Задания для оценки знаний и умений

2.1. Тестовые задания

1. Какая программа является лидером на рынке для проверки коллизий в сводных моделях?

а) Navisworks Manage

б) Solibri

в) BIMcollab

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

2. Какой формат данных является наиболее универсальным для сборки моделей из разных BIMпрограмм?

а) IFC

б) RVT

в) DWG

г) NWD

Правильный ответ: а

3. Что такое "Clash Detective" в Navisworks?

а) Инструмент автоматического поиска коллизий

б) Средство визуализации

в) Модуль для создания отчетов

г) Библиотека компонентов

Правильный ответ: а

4. Какая программа специализируется на проверке качества BIMмоделей?

а) Solibri Model Checker

б) Revit

в) ArchiCAD

г) Tekla

Правильный ответ: а

5. Что позволяет делать функция "Timeliner" в Navisworks?

а) Создавать 4Dсимуляции строительства

б) Управлять версиями моделей

в) Оптимизировать производительность

г) Настраивать материалы

Правильный ответ: а

6. Какой продукт Autodesk предназначен для облачной координации моделей?

а) BIM 360

б) AutoCAD

в) 3ds Max

г) Civil 3D

Правильный ответ: а

7. Что такое "BIM Vision" от Trimble?

а) Бесплатная программа для просмотра BIMмоделей

б) Профессиональная система проектирования

в) Расчетный комплекс

г) Система управления проектами

Правильный ответ: а

8. Какая программа лучше всего подходит для детального анализа конструкций?

а) Tekla Structures

б) Solibri

в) Navisworks

г) Revizto

Правильный ответ: а

9. Что такое "Issue Management" в BIMcollab?

а) Система управления замечаниями

б) Управление ресурсами

в) Контроль сроков

г) Управление стоимостью

Правильный ответ: а

10. Какой инструмент позволяет создавать интерактивные презентации BIMмоделей?

а) Enscape

б) Lumion

в) Twinmotion

г) Все перечисленные

Правильный ответ: г

2.2. Практическое задание

Тема: Сравнительный анализ программных средств для работы со сводной моделью жилого комплекса

Задача:

Провести сравнительный анализ трех программных продуктов для сборки, просмотра и анализа сводной информационной модели.

Объекты анализа:

1. Autodesk Navisworks Manage

2. Solibri Model Checker

3. Trimble Connect

Критерии сравнения:

Поддерживаемые форматы импорта

Возможности проверки коллизий

Инструменты анализа и отчетности

Стоимость и лицензирование

Интеграция с другими системами

Критерии оценки практического задания:

| Критерий | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Неудовлетворительно" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина анализа | Полный анализ всех аспектов программ | Анализ основных характеристик | Поверхностный анализ | Анализ отсутствует |
| Объективность оценки | Непредвзятая оценка с примерами | Незначительная субъективность | Субъективная оценка | Оценка необоснованна |
| Практическая ценность | Выводы полезны для выбора ПО | Выводы в основном полезны | Ограниченная практическая ценность | Выводы бесполезны |
| Качество оформления | Структурированный отчет с таблицами | Отчет требует доработки | Неструктурированный отчет | Отчет не представлен |

2.3. Ситуационные задачи (для устного опроса)

Задача 1.

Для крупного проекта необходимо выбрать систему для координации моделей 10 различных дисциплин. Какие критерии выбора будут наиболее важны и почему?

Ключевые моменты для оценки:

- Понимание требований к масштабируемости

- Знание ограничений различных программ

- Умение оценивать производительность

Задача 2.

При работе со сводной моделью возникли проблемы с производительностью. Какие методы оптимизации можно применить в различных программах?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание методов оптимизации в разных ПО

- Умение работать с настройками отображения

- Понимание принципов кэширования данных

Задача 3.

Заказчик требует обеспечить возможность онлайн-просмотра модели для всех участников проекта. Какое программное решение вы предложите и почему?

Ключевые моменты для оценки:

- Знание облачных решений для BIM

- Умение оценивать требования к доступности

- Понимание вопросов безопасности данных

3. Критерии оценки

| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (10 вопросов) | 30 | 3 балла за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. таблицу критериев выше. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 20 | 18-20 баллов: Полный ответ с техническим обоснованием. 15-17 баллов: Ответ верный, но требует уточнений. 10-14 баллов: Общее понимание темы без деталей. Меньше 10 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |

4. Методические указания для преподавателя

1. Демонстрационные материалы: Примеры работ в различных программах, сравнительные таблицы функционала, кейсы успешного внедрения.

2. Практические занятия: Работа с демоверсиями программ, анализ реальных проектов, тестирование производительности.

3. Ключевые аспекты обучения: Критерии выбора ПО для разных задач, методы оценки эффективности программ, принципы интеграции различных систем, тенденции развития программного обеспечения.

4. Типичные ошибки при выборе ПО: Неучет специфики проекта, игнорирование требований к обучению, недооценка затрат на внедрение, пренебрежение вопросами совместимости.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

МДК 02.01. Тесты для промежуточного контроля

Тема: Практическое занятие №2 «Автоматизированные информационные системы в проектировании строительного производства». Практическое занятие №5 «Разработка архитектурной модели»

Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов для каждого вопроса.

Тест по темам: Автоматизированные информационные системы в проектировании строительного производства и разработка архитектурной модели

Вариант 1

1. Основная цель внедрения АИС в строительном производстве:

а) Повышение эффективности управления проектами

б) Увеличение количества сотрудников

в) Упрощение отчетности

г) Автоматизация всех процессов

2. BIM-модель здания обязательно включает:

а) Только 3Dгеометрию

б) Геометрию и атрибутивную информацию

в) Только технико-экономические показатели

г) Чертежи и спецификации

3. Система ERP в строительстве предназначена для:

а) Управления ресурсами предприятия

б) 3Dмоделирования

в) Разработки проектной документации

г) Автоматизации расчетов конструкций

4. Уровень детализации LOD 300 означает:

а) Концептуальное проектирование

б) Рабочую документацию

в) Эскизное проектирование

г) Исполнительную документацию

5. Основной элемент архитектурной модели:

а) Стены

б) Окна

в) Колонны

г) Фундаменты

6. Система CRM в строительстве используется для:

а) Управления взаимоотношениями с клиентами

б) Расчетов конструкций

в) Разработки графиков работ

г) Формирования смет

7. Инструмент "Стена" в ArchiCAD позволяет создавать:

а) Вертикальные ограждающие конструкции

б) Только несущие стены

в) Все типы стен

г) Только наружные стены

8. Система PDM предназначена для:

а) Управления проектными данными

б) Планирования сроков

в) Контроля качества

г) Управления закупками

9. Материал стен в BIM-модели задается через:

а) Параметры элемента

б) Отдельный файл

в) Спецификацию

г) Условные обозначения

10. CALS-технологии обеспечивают:

а) Информационную поддержку жизненного цикла

б) Автоматизацию проектирования

в) Управление персоналом

г) Контроль сроков

11. Масштаб 1:100 typically используется для:

а) Планов этажей

б) Узлов и деталей

в) Генеральных планов

г) Разрезов

12. Система SCADA применяется для:

а) Диспетчерского управления

б) Архитектурного проектирования

в) Расчетов фундаментов

г) Составления смет

13. Опорные плоскости в Revit используются для:

а) Привязки геометрии

б) Определения уровней

в) Создания разрезов

г) Настройки видов

14. Модуль MRP в строительстве отвечает за:

а) Планирование потребности в материалах

б) Управление проектами

в) Расчет конструкций

г) Разработку графиков

15. Экспликация помещений включает:

а) Перечень помещений с площадями

б) Спецификацию окон

в) Ведомость отделки

г) Расчет освещенности

16. Система CMS предназначена для:

а) Управления содержанием данных

б) Автоматизации проектирования

в) Контроля качества

г) Управления стоимостью

17. Инструмент "Перекрытие" создает:

а) Горизонтальные несущие конструкции

б) Только монолитные перекрытия

в) Все типы перекрытий

г) Только сборные перекрытия

18. Формат IFC используется для:

а) Обмена данными между программами

б) Хранения архивных данных

в) Создания отчетов

г) Визуализации проектов

19. Рабочие наборы в Revit позволяют:

а) Организовать совместную работу

б) Ускорить работу программы

в) Упростить создание чертежей

г) Автоматизировать расчеты

20. Цифровой двойник в строительстве  это:

а) Виртуальная копия объекта с актуальными данными

б) Резервная копия модели

в) Упрощенная модель для расчетов

г) Модель для визуализации

Вариант 2

1. Основная функция АИС в строительстве:

а) Интеграция информации всех участников проекта

б) Замена человеческого труда

в) Снижение стоимости проектов

г) Ускорение проектирования

2. Информационная модель здания содержит:

а) Геометрические и атрибутивные данные

б) Только конструктивные решения

в) Архитектурные чертежи

г) Технологические карты

3. Система управления проектами в строительстве включает:

а) Планирование, контроль, управление ресурсами

б) Только календарное планирование

в) Автоматизацию проектирования

г) Управление финансами

4. Уровень детализации LOD 400 соответствует:

а) Стадии рабочей документации

б) Эскизному проектированию

в) Стадии "Проектная документация"

г) Исполнительной документации

5. Базовый элемент для создания объемной модели:

а) Уровни (Levels)

б) Сетки (Grids)

в) Виды (Views)

г) Семейства (Families)

6. Система документооборота обеспечивает:

а) Управление версиями документов

б) Автоматизацию проектирования

в) Расчет конструкций

г) Формирование отчетности

7. Инструмент "Крыша" в BIM-программах позволяет создавать:

а) Все типы крыш

б) Только плоские крыши

в) Только скатные крыши

г) Только металлические крыши

8. Система управления качеством в АИС включает:

а) Контроль соответствия стандартам

б) Управление персоналом

в) Расчет смет

г) Планирование сроков

9. Атрибутивная информация об окне включает:

а) Размеры, материал, стоимость

б) Только габариты

в) Только производителя

г) Только стоимость

10. Технологии информационного моделирования обеспечивают:

а) Сквозное проектирование

б) Только визуализацию

в) Только расчет конструкций

г) Только формирование документации

11. Масштаб 1:50 typically используется для:

а) Узлов и деталей

б) Планов этажей

в) Генплан

г) Фасадов

12. Система управления поставками включает:

а) Логистику и складирование

б) Проектирование конструкций

в) Архитектурное проектирование

г) Расчет фундаментов

13. Привязки (Snaps) в BIM-программах обеспечивают:

а) Точное позиционирование элементов

б) Автоматическое создание узлов

в) Генерацию отчетов

г) Визуализацию моделей

14. Модуль управления стоимостью позволяет:

а) Контролировать бюджет проекта

б) Автоматизировать проектирование

в) Рассчитывать конструкции

г) Создавать чертежи

15. Ведомость отделки помещений содержит:

а) Перечень отделочных материалов

б) Расчет освещенности

в) Спецификацию окон

г) План расстановки мебели

16. Система управления рисками предназначена для:

а) Идентификации и минимизации рисков

б) Автоматизации проектирования

в) Управления персоналом

г) Формирования отчетности

17. Инструмент "Лестница" создает:

а) Все типы лестниц

б) Только маршевые лестницы

в) Только винтовые лестницы

г) Только железобетонные лестницы

18. Формат RVT является native-форматом для:

а) Autodesk Revit

б) Graphisoft ArchiCAD

в) Tekla Structures

г) Allplan

19. Шаблоны проектов (Templates) используются для:

а) Стандартизации проектирования

б) Ускорения работы программы

в) Автоматизации расчетов

г) Создания отчетов

20. BIM-менеджер отвечает за:

а) Координацию работы с моделью

б) Архитектурное проектирование

в) Расчет конструкций

г) Составление смет

Ключи для проверки:

| Вариант 1 |  | Вариант 2: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. а | 11. а | 1. а | 11. а |
| 2. б | 12. а | 2. а | 12. а |
| 3. а | 13. а | 3. а | 13. а |
| 4. б | 14. а | 4. а | 14. а |
| 5. а | 15. а | 5. а | 15. а |
| 6. а | 16. а | 6. а | 16. а |
| 7. в | 17. а | 7. а | 17. а |
| 8. а | 18. а | 8. а | 18. а |
| 9. а | 19. а | 9. а | 19. а |
| 10. а | 20. а | 10. а | 20. а |
| Критерии оценки: 18-20 правильных ответов: "5" (Отлично) 15-17 правильных ответов: "4" (Хорошо) 11-14 правильных ответов: "3" (Удовлетворительно) Менее 11 правильных ответов: "2" (Неудовлетворительно) |  |  |  |

МДК 02.02. Тесты для промежуточного контроля

Тема: Практическое занятие №2 «Основы формирования листов «Перекрытия монолитные. Схемы выпусков и поперечного армирования»». Практическое занятие №3 «Принципы разработки модели основных несущих конструкций здания»

Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов для каждого вопроса.

Вариант 1

1. Основное назначение схем выпусков арматуры в монолитных перекрытиях:

а) Обеспечение связи с другими конструкциями

б) Упрощение монтажа

в) Снижение расхода арматуры

г) Ускорение бетонирования

2. Какой масштаб typically используется для схем поперечного армирования перекрытий?

а) 1:20

б) 1:50

в) 1:100

г) 1:200

3. Основной несущий элемент каркаса здания:

а) Колонны

б) Перегородки

в) Окна

г) Лестницы

4. Шаг поперечной арматуры в монолитных перекрытиях typically составляет:

а) 100200 мм

б) 300400 мм

в) 500600 мм

г) 700800 мм

5. Что такое "рабочий набор" при моделировании конструкций?

а) Группа элементов для организации совместной работы

б) Набор инструментов для моделирования

в) Библиотека стандартных элементов

г) Шаблон для создания чертежей

6. Диаметр рабочей арматуры в монолитных перекрытиях typically составляет:

а) 816 мм

б) 1825 мм

в) 2832 мм

г) 3640 мм

7. Какой инструмент используется для создания монолитных стен в Revit?

а) Structural Wall

б) Curtain Wall

в) Basic Wall

г) Stacked Wall

8. Что такое "защитный слой бетона"?

а) Расстояние от поверхности арматуры до наружной поверхности бетона

б) Толщина бетонного покрытия

в) Слой гидроизоляции

г) Теплоизоляционный слой

9. Основной параметр для несущей колонны в BIMмодели:

а) Материал и класс прочности

б) Цвет отделки

в) Стоимость изготовления

г) Дата монтажа

10. Для чего используются хомуты в армировании перекрытий?

а) Для восприятия поперечных сил

б) Для крепления опалубки

в) Для выравнивания арматуры

г) Для подъема элементов

11. Что такое "осевая привязка" конструктивных элементов?

а) Привязка к разбивочным осям здания

б) Соединение с другими элементами

в) Крепление к фундаменту

г) Выравнивание по вертикали

12. Какой класс бетона typically используется для монолитных перекрытий?

а) В15В25

б) В30В40

в) В45В55

г) В60В70

13. Инструмент "Structural Foundation" используется для:

а) Создания фундаментов

б) Моделирования колонн

в) Проектирования стен

г) Разработки перекрытий

14. Что такое "анкеровка арматуры"?

а) Закрепление конца стержня в бетоне

б) Соединение стержней между собой

в) Защита арматуры от коррозии

г) Выравнивание арматурного каркаса

15. Уровень детализации LOD 350 для конструкций предполагает:

а) Детализацию для рабочих чертежей

б) Концептуальное проектирование

в) Эскизное проектирование

г) Исполнительную документацию

16. Как обозначается рабочая арматура на схемах?

а) Сплошной толстой линией

б) Штриховой линией

в) Пунктирной линией

г) Тонкой линией

17. Что такое "конструктивный шаблон" в Revit?

а) Предварительно настроенный файл для КЖ

б) Образец оформления чертежей

в) Типовое решение узла

г) Библиотека арматуры

18. Минимальный защитный слой бетона для перекрытий составляет:

а) 1525 мм

б) 3040 мм

в) 4555 мм

г) 6070 мм

19. Функция "координация моделей" обеспечивает:

а) Согласование конструктивных решений между разделами

б) Выравнивание элементов по осям

в) Синхронизацию рабочих наборов

г) Все перечисленные

20. Что такое "монтажная петля" на схемах армирования?

а) Элемент для подъема плиты

б) Декоративный элемент

в) Устройство для крепления коммуникаций

г) Элемент для выравнивания плиты

Вариант 2

1. Основное назначение поперечного армирования в монолитных перекрытиях:

а) Восприятие скалывающих напряжений

б) Упрощение монтажа

в) Снижение веса конструкции

г) Ускорение твердения бетона

2. Масштаб 1:100 typically используется для:

а) Планов перекрытий

б) Схем армирования

в) Узлов сопряжений

г) Деталей выпусков

3. К основным несущим конструкциям здания НЕ относятся:

а) Перегородки

б) Колонны

в) Ригели

г) Фундаменты

4. Шаг рабочей арматуры в монолитных перекрытиях typically составляет:

а) 100200 мм

б) 250300 мм

в) 350400 мм

г) 450500 мм

5. Что такое "Workset" в контексте моделирования конструкций?

а) Элемент организации совместной работы

б) Тип структурного элемента

в) Категория модели

г) Стиль отображения

6. Класс арматуры А500С означает:

а) Арматура с пределом текучести 500 МПа, свариваемая

б) Арматура диаметром 500 мм

в) Арматура длиной 500 см

г) Арматура с пределом прочности 500 МПа

7. Инструмент "Structural Column" используется для:

а) Создания несущих колонн

б) Моделирования стен

в) Проектирования фундаментов

г) Разработки перекрытий

8. Что такое "выпуски арматуры"?

а) Выступающие стержни для связи с другими конструкциями

б) Отходы при резке арматуры

в) Дефекты армирования

г) Дополнительные элементы усиления

9. Обязательный параметр для монолитной стены в BIMмодели:

а) Толщина и материал

б) Цвет отделки

в) Стоимость

г) Производитель

10. Для чего устанавливается конструктивная арматура?

а) Для восприятия непредусмотренных усилий

б) Для упрощения монтажа

в) Для снижения стоимости

г) Для ускорения работ

11. Что обеспечивает "привязка к уровням"?

а) Вертикальную координацию элементов

б) Горизонтальное выравнивание

в) Связь с осями

г) Соединение с фундаментом

12. Минимальный диаметр поперечной арматуры в перекрытиях:

а) 6 мм

б) 8 мм

в) 10 мм

г) 12 мм

13. Инструмент "Floor" в Revit используется для:

а) Создания перекрытий

б) Моделирования фундаментов

в) Проектирования крыш

г) Разработки стен

14. Что такое "зона продавливания" в перекрытии?

а) Область вокруг колонны для проверки на продавливание

б) Место стыка плит

в) Участок с уменьшенной толщиной

г) Зона монтажных петель

15. Уровень детализации LOD 300 для конструкций предполагает:

а) Детализацию для расчетов

б) Концептуальное проектирование

в) Эскизное проектирование

г) Исполнительную документацию

16. Как обозначается распределительная арматура на схемах?

а) Тонкими линиями

б) Пунктирными линиями

в) Штрихпунктирными линиями

г) Условными знаками

17. Что такое "типоразмер" в семействах конструкций?

а) Стандартизированный вариант элемента

б) Название файла

в) Размер чертежа

г) Масштаб отображения

18. Толщина монолитного перекрытия typically составляет:

а) 160250 мм

б) 300400 мм

в) 450550 мм

г) 600700 мм

19. Функция "Copy/Monitor" используется для:

а) Копирования и отслеживания изменений элементов

б) Создания копий моделей

в) Мониторинга производительности

г) Контроля версий

20. Что такое "арматурный каркас"?

а) Пространственная конструкция из арматурных стержней

б) Устройство для вязки арматуры

в) Шаблон для гибки арматуры

г) Инструмент для резки арматуры

Ключи для проверки:

| Вариант 1 |  | Вариант 2: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. а | 11. а | 1. а | 11. а |
| 2. а | 12. а | 2. а | 12. а |
| 3. а | 13. а | 3. а | 13. а |
| 4. а | 14. а | 4. а | 14. а |
| 5. а | 15. а | 5. а | 15. а |
| 6. а | 16. а | 6. а | 16. а |
| 7. а | 17. а | 7. а | 17. а |
| 8. а | 18. а | 8. а | 18. а |
| 9. а | 19. г | 9. а | 19. а |
| 10. а | 20. а | 10. а | 20. а |
| Критерии оценки: 18-20 правильных ответов: "5" (Отлично) 15-17 правильных ответов: "4" (Хорошо) 11-14 правильных ответов: "3" (Удовлетворительно) Менее 11 правильных ответов: "2" (Неудовлетворительно) |  |  |  |

МДК 02.03. Тесты для промежуточного контроля

Тема: Практическое занятие №1 «Методы внесения рассчитанных значений в параметры элементов информационной модели инженерной системы». Практическое занятие №2 «Принципы проверки выполнения требований заказчика к информационной модели инженерной системы»

Вариант 1

1. Какой формат данных наиболее часто используется для обмена между расчетными программами и BIMмоделью?

а) IFC

б) XML

в) CSV

г) Все перечисленные

2. Что такое "EIR" в контексте требований заказчика?

а) Employer's Information Requirements

б) Engineering Information Report

в) Electrical Installation Requirements

г) Environmental Impact Report

3. Какой инструмент Revit используется для пакетного изменения параметров?

а) Schedule

б) Dynamo

в) Project Parameters

г) Global Parameters

4. Что проверяется при аудите модели инженерных систем в первую очередь?

а) Соответствие LOD

б) Полнота атрибутивной информации

в) Наличие коллизий

г) Все перечисленные

5. Что такое "shared parameter" в контексте передачи расчетных данных?

а) Параметр, доступный в нескольких семействах и проектах

б) Параметр, рассчитанный программой

в) Временный параметр для расчетов

г) Системный параметр программы

6. Какой документ формализует требования заказчика к информационной модели?

а) BEP

б) EIR

в) MIDP

г) Все перечисленные

7. Что такое "маппинг параметров" при импорте данных?

а) Сопоставление полей исходных данных с параметрами модели

б) Изменение геометрии элементов

в) Настройка видимости параметров

г) Оптимизация производительности

8. Что такое "BIM-аудит" модели инженерных систем?

а) Комплексная проверка соответствия модели установленным требованиям

б) Расчет стоимости моделирования

в) Проверка только геометрических параметров

г) Оценка визуального качества модели

9. Какой тип параметра используется для хранения числовых расчетных значений?

а) Number

б) Text

в) Integer

г) Length

10. Какой параметр НЕ является типичным требованием заказчика к инженерным системам?

а) Уровень детализации (LOD)

б) Состав атрибутивной информации

в) Цветовая схема визуализации

г) Форматы обмена данными

11. Что обеспечивает функция "Formula" в параметрах семейств?

а) Автоматический расчет значений на основе других параметров

б) Форматирование текста

в) Связь с внешними файлами

г) Визуализацию данных

12. Что проверяется в разделе "Атрибутивная информация" инженерной системы?

а) Полнота заполнения параметров оборудования

б) Корректность значений технических характеристик

в) Соответствие классификации

г) Все перечисленные

13. Какой протокол используется для обмена данными с системами АСУТП?

а) BACnet

б) Modbus

в) OPC UA

г) Все перечисленные

14. Какой инструмент используется для автоматизированной проверки моделей?

а) Solibri Model Checker

б) Navisworks Manage

в) BIM Collab

г) Все перечисленные

15. Что такое "расчетная модель" в контексте BIM?

а) Упрощенная модель для инженерных расчетов

б) Детализированная архитектурная модель

в) Модель для визуализации

г) Модель для сметных расчетов

16. Что такое "верификация геометрии" инженерных систем?

а) Проверка корректности построения 3Dэлементов

б) Контроль соблюдения габаритов оборудования

в) Проверка на коллизии

г) Все перечисленные

17. Какой инструмент используется для создания пользовательских параметров?

а) Project Parameters

б) Shared Parameters

в) Family Parameters

г) Все перечисленные

18. Какой стандарт используется для классификации инженерных систем?

а) OmniClass

б) Uniclass

в) ГОСТ 21.110

г) Все перечисленные

19. Что такое "верификация расчетных данных" в BIMмодели?

а) Проверка корректности внесенных расчетных значений

б) Расчет стоимости элементов

в) Оптимизация геометрии

г) Проверка на коллизии

20. Что включает проверка "совместимости форматов"?

а) Возможность экспорта в требуемые форматы

б) Корректность отображения в программах просмотра

в) Сохранение атрибутивной информации при экспорте

г) Все перечисленные

Вариант 2

1. Какой метод используется для автоматизации внесения расчетных данных?

а) Использование скриптов Dynamo

б) Ручной ввод значений

в) Импорт из Excel

г) Все перечисленные

2. Что такое "BEP" в процессе проверки требований заказчика?

а) BIM Execution Plan

б) Building Engineering Protocol

в) Basic Engineering Package

г) Budget Estimation Plan

3. Для массового обновления параметров оборудования используется:

а) Редактор семейств

б) Планы этажей

в) Спецификации

г) Типы оборудования

4. Основной критерий проверки выполнения требований заказчика:

а) Соответствие EIR

б) Скорость работы модели

в) Количество элементов

г) Сложность геометрии

5. Что такое "global parameter" в Revit?

а) Параметр, доступный во всем проекте

б) Параметр только для чтения

в) Системный параметр

г) Временный параметр

6. При проверке модели систем отопления обязательно контролируется:

а) Тепловая мощность приборов

б) Диаметры трубопроводов

в) Расположение оборудования

г) Все перечисленные

7. Какой инструмент используется для импорта данных из CSV файлов?

а) Dynamo

б) Schedule

в) Family Editor

г) View Templates

8. Что такое "валидация данных" в контексте проверки модели?

а) Подтверждение корректности и достоверности информации

б) Проверка на вирусы

в) Оценка стоимости модели

г) Проверка авторских прав

9. Для хранения расчетных значений расходов используется параметр типа:

а) Number

б) Text

в) URL

г) Material

10. При проверке системы вентиляции обязательно контролируется:

а) Производительность вентилятора

б) Сопротивление сети

в) Уровень шума

г) Все перечисленные

11. Что такое "project parameter" в Revit?

а) Параметр, доступный только в текущем проекте

б) Параметр для расчетов

в) Системный параметр

г) Параметр для визуализации

12. Основной документ, регламентирующий процесс проверки модели:

а) BEP

б) EIR

в) QA/QC план

г) Все перечисленные

13. Для связи параметров между собой используются:

а) Formulas

б) Lookup Tables

в) External References

г) Все перечисленные

14. При проверке электромодели обязательно контролируется:

а) Сечения кабелей

б) Нагрузки на цепи

в) Маркировка оборудования

г) Все перечисленные

15. Что такое "family parameter" в Revit?

а) Параметр, доступный только в семействе

б) Параметр проекта

в) Глобальный параметр

г) Расчетный параметр

16. Кто typically выполняет проверку соответствия требованиям заказчика?

а) BIM-менеджер

б) BIM-координатор

в) Ведущий инженер

г) Все перечисленные

17. Для автоматического обновления параметров по расписанию используется:

а) Dynamo Player

б) Schedule Exporter

в) Parameter Manager

г) Family Loader

18. Что проверяется при контроле качества модели сантехнических систем?

а) Уклоны трубопроводов

б) Диаметры труб

в) Производительность оборудования

г) Все перечисленные

19. Что такое "instance parameter" в Revit?

а) Параметр отдельного экземпляра элемента

б) Параметр типа элемента

в) Глобальный параметр

г) Проектный параметр

20. Основной результат проверки выполнения требований заказчика:

а) Отчет о соответствии

б) Актуальная версия модели

в) Исправленные замечания

г) Все перечисленные

Ключи для проверки:

| Вариант 1 |  | Вариант 2: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. г | 11. а | 1. г | 11. а |
| 2. а | 12. г | 2. а | 12. г |
| 3. б | 13. г | 3. в | 13. г |
| 4. г | 14. г | 4. а | 14. г |
| 5. а | 15. а | 5. а | 15. а |
| 6. г | 16. г | 6. г | 16. г |
| 7. а | 17. г | 7. а | 17. а |
| 8. а | 18. г | 8. а | 18. г |
| 9. а | 19. а | 9. а | 19. а |
| 10. в | 20. г | 10. г | 20. г |
| Критерии оценки: 18-20 правильных ответов: "5" (Отлично) 15-17 правильных ответов: "4" (Хорошо) 11-14 правильных ответов: "3" (Удовлетворительно) Менее 11 правильных ответов: "2" (Неудовлетворительно) |  |  |  |

Детализированная шкала оценивания по разделам:

| Оценка практических занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы | Макс. балл | Критерии оценивания |
| Тестирование (5 вопросов) | 25 | 5 баллов за каждый правильный ответ. |
| Практическое задание | 50 | См. критерии в разделе 2.2. |
| Устный опрос (ситуационная задача) | 25 | 22-25 баллов: Полный, аргументированный ответ с демонстрацией глубокого понимания методов автоматизации. 18-21 балл: Ответ верный, но неполный или с незначительными неточностями. 15-17 баллов: Ответ демонстрирует общее понимание темы, но без деталей. Меньше 15 баллов: Ответ неверен. |
| Итого: | 100 | Шкала перевода в 5балльную систему: 86-100 баллов = "5" (Отлично) 70-85 баллов = "4" (Хорошо) 51-69 баллов = "3" (Удовлетворительно) 0-50 баллов = "2" (Неудовлетворительно) |
| Оценка тестов для промежуточного контроля: |  |  |
| Критерии оценки: 18-20 правильных ответов: "5" (Отлично) 15-17 правильных ответов: "4" (Хорошо) 11-14 правильных ответов: "3" (Удовлетворительно) Менее 11 правильных ответов: "2" (Неудовлетворительно) |  |  |

- 5 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

- по МДК 02.01 «Проектирование и моделирование архитектурных решений», МДК 02.02 «Проектирование и моделирование конструктивных решений», «МДК 02.03 Проектирование и моделирование инженерных сетей и коммуникаций»

Инструкция: Ответьте на каждый из двух теоретических вопросов в билете и выполните практическое задание.

БИЛЕТ 1

1. Основные понятия и определения АСУТП: структура, компоненты, функции

2. Принципы разработки модели основных несущих конструкций здания

3. Практическое задание: Составьте структуру архитектурного раздела проектной документации для жилого дома

БИЛЕТ 2

1. Автоматизированные информационные системы в проектировании строительного производства: классификация, назначение

2. Методы внесения рассчитанных значений в параметры элементов информационной модели инженерной системы

3. Практическое задание: Разработайте схему вертикального армирования монолитной стены

БИЛЕТ 3

1. Нормативно-правовая база технического регулирования: основные документы, требования

2. Принципы проверки выполнения требований заказчика к информационной модели инженерной системы

3. Практическое задание: Подготовьте спецификацию арматуры для монолитного перекрытия

БИЛЕТ 4

1. Состав проектной документации на объекты капитального строительства: архитектурный раздел

2. Методы сборки сводной информационной модели и требования к сборке

3. Практическое задание: Создайте 3D модель армирования колонны с узлами сопряжения

БИЛЕТ 5

1. Разработка архитектурной модели: основные принципы и этапы

2. Анализ особенностей программных средств для сборки и анализа сводной модели

3. Практическое задание: Разработайте схему выпусков арматуры в монолитном перекрытии

БИЛЕТ 6

1. Основы формирования листов «Стены монолитные. Схема вертикального армирования стен. Спецификация»

2. SCADA-системы в АСУТП: назначение, функции, применение

3. Практическое задание: Составьте перечень нормативных документов для проектирования жилого здания

БИЛЕТ 7

1. Основы формирования листов «Перекрытия монолитные. Схемы выпусков и поперечного армирования»

2. ERP-системы в строительстве: структура, возможности, внедрение

3. Практическое задание: Разработайте план проверки соответствия BIM-модели требованиям заказчика

БИЛЕТ 8

1. Принципы разработки модели основных несущих конструкций здания

2. Нормативные документы по техническому регулированию в строительстве

3. Практическое задание: Создайте схему поперечного армирования монолитной плиты перекрытия

БИЛЕТ 9

1. Принципы разработки модели конструкций здания с 3D армированием

2. Форматы обмена данными в автоматизированных информационных системах

3. Практическое задание: Подготовьте ведомость расхода стали для каркаса здания

БИЛЕТ 10

1. Методы внесения рассчитанных значений в параметры элементов модели

2. Требования к проектной документации для производственных зданий

3. Практическое задание: Разработайте узел сопряжения колонны с перекрытием

БИЛЕТ 11

1. Принципы проверки выполнения требований заказчика

2. CALS-технологии в строительном производстве

3. Практическое задание: Создайте спецификацию оборудования системы отопления

БИЛЕТ 12

1. Методы сборки сводной информационной модели

2. ПЛК (программируемые логические контроллеры) в АСУТП

3. Практическое задание: Выполните проверку модели на соответствие LOD 350

БИЛЕТ 13

1. Анализ программных средств для работы со сводной моделью

2. Системы управления базами данных в строительстве

3. Практическое задание: Разработайте схему расстановки монтажных петель

БИЛЕТ 14

1. Архитектура АСУТП современного здания

2. Требования к рабочей документации по СП 70.13330.2012

3. Практическое задание: Создайте параметрическое семейство колонны

БИЛЕТ 15

1. Интеграция BIM и АСУТП

2. Методы контроля качества информационных моделей

3. Практическое задание: Подготовьте отчет о коллизиях в сводной модели

БИЛЕТ 16

1. Протоколы обмена данными в АСУТП (BACnet, Modbus)

2. Принципы формирования комплекта рабочих чертежей

3. Практическое задание: Настройте общие параметры для элементов ОВК

БИЛЕТ 17

1. Системы диспетчеризации и мониторинга

2. Требования к моделям КЖ по СП 63.13330.2018

3. Практическое задание: Разработайте шаблон для создания схем армирования

БИЛЕТ 18

1. Цифровые двойники в строительстве

2. Классификация строительной продукции по ГОСТ

3. Практическое задание: Создайте ведомость отделки помещений

БИЛЕТ 19

1. IoT технологии в системах автоматизации

2. Порядок согласования проектной документации

3. Практическое задание: Выполните привязку расчетных данных к параметрам оборудования

БИЛЕТ 20

1. Системы управления энергопотреблением

2. Требования к оформлению чертежей по ГОСТ Р 21.1101

3. Практическое задание: Разработайте чеклист проверки модели инженерных систем

БИЛЕТ 21

1. Программное обеспечение для АСУТП

2. Состав разделов проектной документации по Постановлению №87

3. Практическое задание: Создайте схему зон армирования перекрытия

БИЛЕТ 22

1. Системы безопасности в АСУТП

2. Требования к информационным моделям по СП 333.1325800

3. Практическое задание: Подготовьте данные для импорта в систему управления зданием

БИЛЕТ 23

1. Автоматизация инженерных систем здания

2. Порядок проведения экспертизы проектной документации

3. Практическое задание: Разработайте планграфик создания информационной модели

БИЛЕТ 24

1. Системы учета ресурсов в строительстве

2. Требования к содержанию архитектурных решений

3. Практическое задание: Создайте набор правил для автоматической проверки моделей

БИЛЕТ 25

1. Интеграционные платформы в строительстве

2. Нормативные требования к армированию конструкций

3. Практическое задание: Разработайте регламент обмена моделями между участниками проекта

БИЛЕТ 26

1. Мобильные решения в АИС строительства

2. Требования к качеству проектной документации

3. Практическое задание: Подготовьте шаблон для формирования спецификаций

БИЛЕТ 27

1. Облачные технологии в управлении строительством

2. Стандарты классификации в BIM (OmniClass, Uniclass)

3. Практическое задание: Создайте параметрическую модель сложного архитектурного элемента

БИЛЕТ 28

1. Системы планирования ресурсов предприятия

2. Требования к рабочим чертежам железобетонных конструкций

3. Практическое задание: Разработайте схему координации смежных разделов проекта

БИЛЕТ 29

1. Big Data в строительной отрасли

2. Порядок внесения изменений в проектную документацию

3. Практическое задание: Подготовьте инструкцию по сборке сводной модели

БИЛЕТ 30

1. Искусственный интеллект в системах управления

2. Международные стандарты BIM (ISO 19650)

3. Практическое задание: Разработайте техническое задание на создание информационной модели

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Критерии оценки:

"Отлично"   полный, аргументированный ответ, точное выполнение практического задания

"Хорошо"   ответ с незначительными неточностями, практическое задание выполнено с minor ошибками

"Удовлетворительно"    ответ с существенными недочетами, практическое задание выполнено partially

"Неудовлетворительно"   незнание основных понятий, невыполнение практического задания

Время подготовки: 40 минут

Время ответа: 25-30 минут на билет